## E__Quimiluminiscencia
Cuadro de Oferta Técnica

Proyecto:	SFF- Corona
P.N	11.3519.3-022.00
Solicitud:	91150241
Descripción:	Analizador Automático de Inmunoensayo por Quimioluminiscencia

Nombre de la Empresa:
Persona de Contacto:
Dirección:
Teléfonos, E-Mail:
Fecha de la oferta:

			Cumplimiento técnico
Tipo	Detalle
Cantidad	1
Características del equipo	- Sistema automático basado en detección de quimioluminiscencia CLIA.
	- Tecnología de marcación no enzimática.
	- Método de medición Flash CLIA.
	- Separación por nanoparticulas magnéticas.
	- Rendimiento de 150 pruebas/hora o más.
	- Listo para usarse 24 horas
	- Curva master predeterminada
	- Recalibracion de curva master con 2 puntos, calibrador bajo y calibrador alto.
	- Compartimiento de muestras y reactivos refrigerado y con alimentación eléctrica independiente.
	- Sistema de lavado interno y externo de pipeta.
	- Detección de cubetas.
	- Capacidad de cargado de 40 muestras
	- Capacidad de cargado múltiple de reactivos con carga continúa.
	- Detección de coágulos.
	- Detección del nivel de líquidos.
	- Relación automática y opcional para determinación de dilución en muestras altas.
	- Estabilidad de curva de calibración de 4 semanas
	- Homologado para el análisis de diferentes fluidos biológicos de acuerdo a análisis a realizar y especificaciones técnicas de los reactivos.
	- Modo de operación por acceso aleatorio, por lotes y carga de pruebas de emergencia.
	- Capacidad a bordo de 9 reactivos o más.
	- Reconocimiento de los reactivos por el sistema del equipo.
Sistema operacional del equipo:	- Sistema operativo de última generación, compatible con el equipo.
	- Software original de fábrica para funcionamiento del equipo.
Otras características: El equipo de debe incluir	- Computador compatible con el sistema operativo del equipo.
	- UPS de 1500 w.
	- Impresora externa compatible con el sistema operativo del equipo, con dotación de tinta negro y color mientras dure la garantía.
	- Capacitación para el personal de los laboratorios.
	- Puesta en marcha del equipo en el laboratorio.
	- Mantenimiento preventivo incluido dentro del periodo de garantía.
	- Servicio técnico disponible para mantenimiento.
Capacidad para realizar pruebas de:	Anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 IgM
	Anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 IgG
	Otras determinaciones para serología viral, parasitaria, bacteriana, química sanguínea, marcadores tumorales, etc.
Garantías Técnicas	1 año contra defectos de fábrica, a partir de la recepción definitiva del Equipo de quimioluminiscencia, la empresa adjudicada deberá adjuntar la garantía y la vigencia de la misma en original.
Mantenimiento preventivo	El proponente adjudicado realizará el servicio de mantenimiento cada semestre mientras dure la garantía.
CAPACITACIÓN:	El proponente deberá capacitar al personal del laboratorio en el manejo del mismo.
MANUALES:	El proponente adjudicado deberá presentar el Manual del usuario
PROVISIÓN DE REPUESTOS:	El proponente adjudicado deberá presentar carta de compromiso dirigida a la institución, indicando la provisión permanente de repuestos.
INSTALACIÓN:	El proponente deberá poner y dejar en funcionamiento el equipo de quimioluminiscencia en el Laboratorio de Inmunología – INLASA.

## Pruebas_IgG
Cuadro de Oferta Técnica

Proyecto:	SFF- Corona
P.N	11.3519.3-022.00
Solicitud:	91150241
Descripción:	Pruebas SARS-CoV IgG

Nombre de la Empresa:
Persona de Contacto:
Dirección:
Teléfonos, E-Mail:
Fecha de la oferta:

		Cumplimiento técnico
Tipo	Detalle
CANT	65 estuches de 100 pruebas c/u
Características de los reactivos a utilizar por el equipo:	- Cada kit debe contener todos los reactivos requeridos para cada reacción e incluir control interno.
	- Provisión de calibradores para por lo menos dos puntos
	- Estabilidad de reactivos hasta la fecha de caducidad.
	- Estabilidad de curva calibración comprobada por 4 semanas o más.

## neutraliz
Cuadro de Oferta Técnica

Proyecto:	SFF- Corona
P.N	11.3519.3-022.00
Solicitud:	91150241
Descripción:	Pruebas anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2

Nombre de la Empresa:
Persona de Contacto:
Dirección:
Teléfonos, E-Mail:
Fecha de la oferta:

		Cumplimiento técnico
Tipo	Detalle
CANT	65 estuches de 100 pruebas c/u
Características de los reactivos a utilizar por el equipo:	- Cada kit debe contener todos los reactivos requeridos para cada reacción e incluir control interno.
	- Provisión de calibradores para por lo menos dos puntos
	- Estabilidad de reactivos hasta la fecha de caducidad.
	- Estabilidad de curva calibración comprobada por 4 semanas o más.

## Pruebas_IgM
Cuadro de Oferta Técnica

Proyecto:	SFF- Corona
P.N	11.3519.3-022.00
Solicitud:	91150241
Descripción:	Pruebas SARS-CoV IgM

Nombre de la Empresa:
Persona de Contacto:
Dirección:
Teléfonos, E-Mail:
Fecha de la oferta:

		Cumplimiento técnico
Tipo	Detalle
CANT	38 estuches de 100 pruebas c/u
Características de los reactivos a utilizar por el equipo:	- Cada kit debe contener todos los reactivos requeridos para cada reacción e incluir control interno.
	- Provisión de calibradores para por lo menos dos puntos
	- Estabilidad de reactivos hasta la fecha de caducidad.
	- Estabilidad de curva calibración comprobada por 4 semanas o más.