## Sist. de Riego
Cuadro de Oferta Técnica
Proyecto: | PROCUENCA- COVID 700
P.N | 17.2082.0-001.01
Solicitud: | 91151496
Descripción: | Sistemas de Riego tecnificado por Aspersión
Nombre de la Empresa:
Persona de Contacto:
Dirección:
Teléfonos, E-Mail:
Fecha de la oferta:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL DE IMPRESIÓN |  |  |  | Cumplimiento técnico
No | Itém | Detalle | Cantidad
1 | ASPERSOR DE 3/4" WOOBLER XCEL # 10 PLASTICO | Círculo completo | 5
Diámetro de riego: 11,3 - 14,80 metros
Caudal operativo: 797 a 945 litros/hora
Presión de trabajo: de 0.69 a 1,72 Bar
Material: Derlin o resina acetálica - Plástico
Diseño contrabalanceo de acción rotativa oscilante
Diámetro de boquilla 3.97 mm
Gotas resistentes a la deriva por viento
Angulo de salida del chorro Estandar
Garantía de dos años
Marca Registrada de Fabricante
Especificar: Marca y procedencia
2 | ACOPLE DE CONEXIÓN 3/4" PVC | Rosca interna BSP | 5
Uso: Accesorio para la unión de tubería
Material: PVC - Plástico
Presentación: por piezas
No se aceptarán material defectuoso
Garantía de un año
Marca Registrada de Fabricante
Especificar: Marca y procedencia
3 | SILLETA o COLLARIN DE DERIVACIÓN 2" A 1 1/2 | Pernos metálicos de ajuste tipo abrazadera | 6
Empaquetadura de goma para sellado hermético
Uso: Accesorio de derivación de tubería
Material: PVC – Plástico con refuerzo metálico de salida de 1 1/2
Presentación: por piezas
No se aceptarán material defectuoso
Garantía de un año
Marca Registrada de Fabricante
Especificar: Marca y procedencia
4 | ELEVADOR DE ASPERSOR PVC | Altura de 1 m | 5
| 3/4" (1mt). | Rosca externa BSP en ambos extremos perpendicular al eje del tubo
Uso: Accesorio para conexión del aspersor al lateral
Material: Plástico PVC
Presentación: por piezas
No se aceptarán material defectuoso
garantía de un año
Marca Registrada de Fabricante
Especificar: Marca y procedencia
5 | PORTA ASPERSOR de 1½ " x 3/4" x 1½" ALUMINIO (CENTRALES) | Unión de 1½" con junta de goma | 5
Uso: Accesorio para conexión al aspersor de 3/4"
Material: Aluminio
Presentación: por piezas
No se aceptarán material defectuoso
Garantía de un año
Especificar: Marca y procedencia
6 | ACOPLE GANCHO | Unión al porta aspersor central | 9
| 1½" ALUMUNIO | Uso: Accesorio para conexión a la manguera flexible de 1½" de junta rápida
Material: Aluminio
Presentación: por piezas
No se aceptarán material defectuoso
Garantía de un año
Especificar: Marca y procedencia
7 | TAPON MACHO CON GANCHO DE ALUMINIO | Cierre al porta aspersor final | 1
| 1½" | Uso: Accesorio para conexión final de 1½"
Material: Aluminio
Presentación: por piezas
No se aceptarán material defectuoso
garantía de un año
Especificar: Marca y procedencia
8 | UNION UNIVERSAL DE 2" PVC | Rosca interna BSP | 1
Uso: Accesorio para la unión de tubería
Material: PVC - Plástico
Presentación: por piezas
No se aceptarán material defectuoso
Garantía de un año
Marca Registrada de Fabricante
Especificar: Marca y procedencia
9 | MANGUERA DE LONA 1 1/2" LAYFLAT DE PRESION 40 MCA - 4 BAR | Material: Lona flexible de 3 capas de poliéster fundido | 50 mts
Diámetro: 1½"
Presión mínima de trabajo: 40 mca o 4 Bar
Presión máxima de Rotura: 16,50 Bar
Resistencia a temperatura; especificar Min y Max °C
Marca Registrada de Fabricante
Certificación de Fabrica
Especificar: Marca y procedencia
10 | ABRAZADERAS 1 1/2" | Metálico | 10
Uso: Accesorio para abrazar a la manguera de 1½" al accesorio de aluminio.
Presentación: por piezas
No se aceptarán material defectuoso
Garantía de un año
Especificar: Marca y procedencia
11 | TRIPODES DE 3/8" PARA ASPERSORES 3/4" METALICO | Metálico plegable | 5
Uso: Accesorio para sostener tubo elevador de 3/4" para aspersor
Presentación: por piezas
No se aceptarán material defectuoso
Garantía de un año
Especificar: Marca y procedencia
12 | TAPON HEMBRA DE 1 ½” PVC | Rosca interna BSP | 6
Uso: Accesorio para tapar salida de silleta al lateral cuando no está conectado a la tubería de distribución
Material: PVC - Plástico
Presentación: por piezas
No se aceptarán material defectuoso
Garantía de un año
Marca Registrada de Fabricante
Especificar: Marca y procedencia
13 | TUBERIA PEDB 2" DE CONDUCCION | Material: Fabricado con Polietileno virgen para uso en riego | 100 mts
Protección: contra rayos UV
Diámetro: 2" nominal
Diámetro externo: 60,33 mm
Espesor de pared: 4,15 mm
Presión de trabajo: 6,86 Bar
Presión de Rotura: 17,65 bar
Especificar la resistencia a temperatura Min y Max °C
Calidad: ASTM D -2104 / Material ros cable
Certificación de Fabrica
Garantía de dos años
Especificar: Marca y procedencia
14 | NIPLE EXAGONAL | Rosca externa BSP | 6
| 1½" | Uso: Accesorio para la conexión de lateral de riego
Material: PVC - Plástico
Presentación: por piezas
No se aceptarán material defectuoso
Garantía de un año
Marca Registrada de Fabricante
Especificar: Marca y procedencia
15 | CONECTOR HEMBRA DE 1½" ALUMINIO | Acople de aluminio roscado interno móvil | 1
Uso: Accesorio para conexión manguera a material roscado
Material: Aluminio
Presentación: por piezas/ con junta de goma plana
No se aceptarán material defectuoso
Garantía de un año
Especificar: Marca y procedencia
16 | TAPON HEMBRA PVC 2" | Rosca interna BSP | 1
Uso: Accesorio final
Material: PVC - Plástico
Presentación: por piezas
No se aceptarán material defectuoso
Garantía de un año
Marca Registrada de Fabricante
Especificar: Marca y procedencia