## S_Fotovoltaicos
Cuadro de Oferta Técnica

Proyecto:	ENDEV BOLIVIA-ACCESO A ENERGÍA
P.N	14.2275.7-205.00
Solicitud:	91148326
Descripción:	2.500 (kits) Sistemas Fotovoltaicos

Nombre de la Empresa:
Persona de Contacto:
Dirección:
Teléfonos, E-Mail:
Fecha de la oferta:

1 KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO			Cumplimiento técnico

1	Panel Solar	mínimo 5 Wp
1	Lámpara	Lámpara portátil LED (un punto) / potencia al menos 120 lúmenes / Duración LED al menos 20.000 horas
1	Tipo de acumulación (Batería)	Acumulador basado en litio interno y/o externo
Accesorios
1	Kit universal para cargar teléfonos celulares
1	conector para carga o funcionamiento de radio compatibles con más de dos marcas
1	Radio
1	Cable de conexión del módulo y accesorios entre dispositivos

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS			Cumplimiento técnico
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	Cantidad	2500 kits sistemas fotovoltaicos
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cumplimiento de normas internacionales	La empresa deberá presentar al menos un certificado de los siguientes organismos internacionales:
		- Instituto de Energía Solar Universidad Politécnica de Madrid
		- Certified Photovoltaic Testing Laboratory
		- Solar Energy Lab
		- PV-Lab
		- Fraunhofer ISE
		- NREL - National Renewable Energy Laboratory
		- Centro de Energías Renovables – CER Universidad Nacional de Ingeniería
		- TÚV Rheinland Product Safety GmbH
		- Centro de Investigaciones Energéticas, medio ambientales y tecnológicas
		- Quality Test Center of CAS for Solar PV and Wind Power - Institute of Electrical Engineering Chinese Academy of Sciences (CAS)
		- China Quality Certification Center
		- Ligthing África – Global
	Garantía	Mínima de 1 año a partir de la recepción definitiva de los bienes contra defectos de fábrica. Para efectos de garantía la empresa deberá habilitar un número de celular específico incluyendo con mensajes SMS. El número de celular deberá estar visible en los manuales, afiches y donde el proveedor lo vea necesario.
	Forma y lugar de entrega	- En cada uno de los municipios según cronograma presentado al Proyecto EnDev Bolivia Acceso a Energía
		- Embalaje adecuado y de fácil transporte, individual por sistema
	Experiencia de la empresa	Tener una experiencia mínima de 5 años, en la provisión y/o instalación de equipos y/o componentes y/o accesorios relacionado al objeto de la contratación (Sistemas Fotovoltaicos)