## Lote_1
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA

Proyecto:		SFF Corona
P.N.:		11.3519.3-022.00
No. de Solicitud:		91155582
Lote 1
Ítem	Cantidad	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)

		U/M	DESCRIPCIÓN
1	24	Kit	Kits de anticuerpos neutralizantes SARS CoV-2 para 100 determinaciones compatibles con Maglumi
2	2	Caja para 1200 pruebas	Módulos de reacción (reaction modules) compatibles con Maglumi
3	2	Caja para 1200 pruebas	Kit arrancador 1+2 (Starter 1+2) compatible con Maglumi
4	2	Frasco para 1200 pruebas	Agua de lavado (Wash/System liquid) compatible con Maglumi
5	1	Caja para 1200 pruebas	Kits de control de luz (Light check) compatible con Maglumi
6	24	Paquetes x 100 unidades	Tubos colectores de muestra al vacío sin anticoagulante / Capacidad 5 ml
7	24	Cajas x 100 unidades	Agujas para tubos de colectores de muestra / Aguja de toma mútliple 21Gx38mm
8	10	Bolsa x 1.000 unidades	Tubos de prolipropileno con tapa de rosca / Capacidad: 2 ml
9	190	Bolsa x 50unidades	Pipetas de transferencia descartables de 3ml
10	20	Cajas x 100 unidades	Curitas redondas
11	4	Cajas x 250 unidades	Tubos de hemólisis

## Lote_2
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA

Proyecto:		SFF Corona
P.N.:		11.3519.3-022.00
No. de Solicitud:		91155582
Lote 2
Ítem	Cantidad	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)

		U/M	DESCRIPCIÓN
12	12	Caja con 10 racks x 96 tips	Tips con filtro 1000 uL (caja con 10 racks x 96 tips) que sean compatibles con micropipetas Eppendorf
13	12	Caja con 10 racks x 96 tips	Tips con filtro 200 uL (caja con 10 racks x 96 tips) que sean compatibles con micropipetas Eppendorf
14	12	Caja con 10 racks x 96 tips	Tips con filtro 100 uL (caja con 10 racks x 96 tips) que sean compatibles con micropipetas Eppendorf
15	12	Caja con 10 racks x 96 tips	Tips con filtro 20 uL (caja con 10 racks x 96 tips) que sean compatibles con micropipetas Eppendorf
16	12	Caja con 10 racks x 96 tips	Tips con filtro 10 uL (caja con 10 racks x 96 tips) que sean compatibles con micropipetas Eppendorf
17	3	Frasco de 4 litros	Etanol absoluto para biología molecular

## Lote_3
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA

Proyecto:		SFF Corona
P.N.:		11.3519.3-022.00
No. de Solicitud:		91155582
Lote 3
Ítem	Cantidad	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)

		U/M	DESCRIPCIÓN
18	2	Kit	Kit de cartuchos de gel, debe contener: 2 cartuchos de gel de alta resolución, marcadores de alineamiento de 20 bp-1Kb y buffers de corrida. El kit debe ser compatible con el equipo analizador de fragmentos Qsep100 marca Bioptic. High Resolution Quantitative Cartridge Kit)
19	20	Bolsas x 20 tubos	Tubos de lavado para el secuenciador MiSeq de Illumina. Es imprescindible que los tubos plásticos sean compatibles con la tecnología MiSeq de Illumina puesto que es el secuenciador con el que contamos en INLASA
20	5	Frasco de 1 litro	Agua de laboratorio estéril, libre de nucleasas y pyrogens Apta para el uso en aplicaciones de Biología Molecular (Molecular Biology Reagent)
21	2	Kit	Marcador de peso molecular de 100 bp (pares de bases) Rango 100 bp-3000 bp Ready to use (listo para uso)
22	2	Kit	Marcador de peso molecular de 1 Kb (Kilo base) Rango 100 bp-20 000 bp Ready to use (listo para uso)

## Lote_4
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA

Proyecto:		SFF Corona
P.N.:		11.3519.3-022.00
No. de Solicitud:		91155582
Lote 4
Ítem	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)

23	Termociclador	CANTIDAD:	1
		MARCA:	Incluir cuando corresponda (Este punto debe ser llenado por el proponente)
		PAÍS DE ORIGEN:	Incluir cuando corresponda (Este punto debe ser llenado por el proponente)
		UNIDAD DE MEDIDA:	Un equipo
		CARACTERISTICAS TECNICAS:	- Capacidad: 96 tubos de 0.2 ml.
			- Volumen de reacción: 1- 50 μl
			- Rango del gradiente: 1-20 °C
			- Rango de temperatura del gradiente: 30-99 °C
			- Homogeneidad del bloque: 20°C-72°C ±0,3 95°C ±0,4
			- Tasa de calentamiento: 3°C/s
			- Tasa de enfriamiento: 2°C/s
			- Alimentación eléctrica: 230 V, 50-60 Hz
			- Máx. consumo de potencia: 700 W
			- Temperatura de la tapa: 37-110 °C
			ADEMÁS DEBE INCLUIR:
			· Estabilizador apto para el equipo.
		MEDIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE:	La empresa proponente debe cubrir toda la logística y el transporte del equipo y su instalación en el Laboratorio de Inmunología-INLASA.
		SOPORTE TECNICO:	· Servicio técnico accesible local en el departamento de La Paz.
			· Instalación y puesta en funcionamiento en el ambiente especificado.
			· Capacitación en la instalación, traslado y limpieza del equipo.
			· Capacitación en el manejo (programación) y calibración del equipo.
		CAPACITACIÓN:	El proponente deberá capacitar al personal del laboratorio en el manejo del mismo.
			El proponente deberá presentar el Manual del Usuario en idioma Castellano.
24	Congelador	CANTIDAD:	1
		MARCA:	Incluir cuando corresponda (Este punto debe ser llenado por el proponente)
		PAÍS DE ORIGEN:	Incluir cuando corresponda (Este punto debe ser llenado por el proponente)
		UNIDAD DE MEDIDA:	Un refrigerador de -20°C
		CARACTERISTICAS TECNICAS:	- Capacidad de 326 Lts
			- 15 amperios 230V 50 Hz
			- Rango de temperatura: De -35 °C a – 15°C
			- Circulación de aire forzado para uniformidad de temperatura
			- Descongelamiento no invasivo
			- Cuatro ruedas bloqueables, para facilitar la movilidad
			- Puerta de cierre automático
			- Certificación CE
			- Minimo 4 divisiones
			- Dimensiones exteriores: (profundidad x ancho x altura) 79.0 x 61.9 x 185.4 cm
			- Congelador de alto rendimiento
			- Material: Acero contra corrosiones, revestido.
		MEDIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE:	La empresa proponente debe cubrir toda la logística y el transporte del equipo y su instalación en el Laboratorio de Inmunología-INLASA.
		SOPORTE TECNICO:	· Servicio técnico accesible local en el departamento de La Paz.
			· Instalación y puesta en funcionamiento en el ambiente especificado.
			· Capacitación en la instalación, traslado y limpieza del equipo.
			· Capacitación en el manejo (programación)
		CAPACITACIÓN:	El proponente deberá capacitar al personal del laboratorio en el manejo del mismo.
			El proponente deberá presentar el Manual del Usuario en idioma Castellano.
25	Gradilla plástica	CANTIDAD:	10
		MARCA:	Incluir cuando corresponda (Este punto debe ser llenado por el proponente)
		PAÍS DE ORIGEN:	Incluir cuando corresponda (Este punto debe ser llenado por el proponente)
		UNIDAD DE MEDIDA:	Gradilla plástica
		CARACTERISTICAS TECNICAS:	Gradilla plástica de 96 tubos (12 columnas por 8 filas)
			Diferentes colores
			Columnas y filas enumeradas
			Material lavable, autoclavable
			Para tubos de 1,5-2 mL de volumen
		MEDIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE:	El proponente adjudicado correrá con los costos de transporte hasta el lugar de entrega señalado por el INLASA
26	Caja Plástica	CANTIDAD:	10
		MARCA:	Incluir cuando corresponda (Este punto debe ser llenado por el proponente)
		PAÍS DE ORIGEN:	Incluir cuando corresponda (Este punto debe ser llenado por el proponente)
		UNIDAD DE MEDIDA:	Caja plástica de criopreservación con tapa
		CARACTERISTICAS TECNICAS:	Caja plástica de 96 tubos (12 columnas por 8 filas)
			Diferentes colores
			Caja plástica con tapa
			Material lavable, autoclavable
			Para tubos de 1,5-2 mL de volumen
			Tapa con cuadrícula y numeración para 96 tubos
		MEDIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE:	El proponente adjudicado correrá con los costos de transporte hasta el lugar de entrega señalado por el INLASA