**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN**

**TERMOMETRO DE TEMPERATURA MAXIMAS Y MINIMAS**

**FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**SOLICITADAS Y PROPUESTAS**

| **Para ser llenado por la Entidad convocante** | **Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta** | Para la calificación de la entidad | Total de costo unitario |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Característica Solicitada** |  | Cumple | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |  |
| SI | NO |  |
| **10 TERMOMETROS** |  |
|  | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** |  |  |  |  |
| **1** | **Tipo de acondicionamiento o manejo:**Manual o automático  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Medidor de temperaturas:**Máximas y mínimas. |  |  |  |  |  |
| **3** | **Rango de Medición:**-20 a +55 °C. o mejor |  |  |  |  |  |
| **4** | **Humedad relativa**0 a 100 %HR |  |  |  |  |  |
| **6** | **Vida útil:**3 años esperado |  |  |  |  |  |
| **7** | **Unidad de Medida** °C  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Material de termómetro** Plástico, metal |  |  |  |  |  |
| **9** | **Accesorio de seguridad**Soporte de seguridad, candado |  |  |  |  |  |
| **10** | **Memoria**1.000.000 – 2.000.000 valor medido |  |  |  |  |  |
| **11** | **Tarjeta SD**2 GB |  |  |  |  |  |
| **12** | **Baterías**Pilas alcalinas AAA |  |  |  |  |  |
| **13** | **Accesorio de Conexión**Cable USB |  |  |  |  |  |
| **14** | **Software**El producto debe incluir el software |  |  |  |  |  |
| **15** | **Pantalla**LCD |  |  |  |  |  |
| **16** | **Manual**Calibración y/o uso  |  |  |  |  |  |
|  | **CONDICIONES** |
|  | **Categoría 1: Plazo de entrega** |  |  |  |  |
|  | El Plazo de entrega: inmediata o de acuerdo con cotización de la empresa proveedora (no mayor a 40 días calendario). MANIFESTAR ACEPTACION |  |  |  |  |  |
| **Categoría2: Garantías Técnicas** |  |  |  |  |  |
| Garantía de 1 año contra defectos de fabricación y problemas que pudieran presentar los componentes. MANIFESTAR ACEPTACION |  |  |  |  |  |
| Garantía otorgada por el proveedor (en caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas). El proveedor deberá resolver el problema dentro de las 72 hrs. de reportado un percance con el producto solicitado, si este tiempo fuera excedido, el proveedor deberá reemplazar los **termómetros** por una de las mismas características solicitadas hasta que el problema sea solucionado sin costo alguno. MANIFESTAR ACEPTACION |  |  |  |  |  |
| **Categoría 3: Medios de Transporte** |  |  |  |  |  |
| El proveedor no considerará costo adicional alguno como parte de la propuesta el transporte para la entrega de los Termómetros. MANIFESTAR ACEPTACION |  |  |  |  |  |
| **Categoría 4: Embalaje** |  |  |  |  |  |
| El proveedor deberá tomar todas las medidas para proteger el producto contra todo tipo de daños que puedan ocurrir durante el transporte a la hora de entregar el producto. MANIFESTAR ACEPTACION |  |  |  |  |  |
| **Categoría 5: Inspección o Pruebas** |  |  |  |  |  |
| Los termómetros deberán indicar aspectos técnicos que se citan y materiales de fabricación que garanticen su vida útil. MANIFESTAR ACEPTACION |  |  |  |  |  |
| **Categoría 6: Experiencia** |  |  |  |  |  |
| La empresa proveedora deberá contar con al menos 2 años de experiencia en la, venta de instrumental meteorológico. MANIFESTAR ACEPTACION |  |  |  |  |  |
| **Categoría 7: Documentos**  |  |  |  |  |  |
| La Empresa Proveedora debe presentar los siguientes documentos en copia simple:-C.I. del Representante Legal-Poder de Representación Legal-Registro Fundempresa-Certificado de Inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales-Certificado NIT-C.V. de la Empresa |  |  |  |  |  |
| **Categoría 8: lugar de entrega de los bienes**  |  |  |  |  |  |
| El proponente adjudicado realizará la entrega del producto en oficinas de HELVETAS Bolivia. MANIFESTAR ACEPTACION |  |  |  |  |  |
| **Categoría 9: Otros Requerimientos** |  |  |  |  |  |
| La propuesta económica deberá ser presentada en bolivianos. MANIFESTAR ACEPTACION |  |  |  |  |  |