## Sistemas de agua ganaderia
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA GANADERIA
Proceso No.: | GIZ-P-014/22
Descripcion: | 11 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA BEBEDEROS
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | OFERTA TÉCNICA
Tipo: | SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA BEBEDEROS
Cantidad: | 11
Características del sistema: | Tanque de 5000 lts | Tanque de polipropileno - Marca: Especificar - Material: Biacapa - Capacidad: 5000 Lts - Espesor: Especificar - Entrada y Salida de 3/4" - Incluye Flotador - Alto: 1,8 metros - Diametro: 1,73 metros
| Sistema de bombeo solar | Sistema de bombeo con panel solar y bateria recargable autonomia de 9 horas - Bomba solar de 6 a 8 LPM y 6,7 BAR - Bateria de 12 Voltios y 20 Amperios - Panel solar de 100 Wats - Cargador de bateria de 12 Voltios - Soporte para panel solar - Accesorios de conección
| Bebedero de 500 lts | Bebedero de polipropileno bicapa rectangular - Capacidad: 500 Litros - Brida de 3/4" PVC - Flotador de 3/4" - Tapon de 3/4" PVC - Estacas de sujecion - Largo: 243 cm - Ancho: 80 cm - Alto: 41 cm - Espesor: 7 mm
| Bebedero de 2500 lts | Bebedero de polipropileno bicapa circular - Capacidad: 2500 Litros - Brida de 3/4" PVC - Flotador de 3/4" - Tapon de 3/4" PVC - Estacas de sujecion - Diametro interior: 210 cm - Diametro exterior: 240 cm - Alto: 70 cm - Espesor: 7 mm
| Elevador para coneccion a bebedero en 3/4" | Tuberia de PVC de 3/4" con accesorios para unir Tuberia de 20 mm a Bebedero - 80 cm de tuberia PVC de 3/4" - 2 Codo de 3/4" en PVC - 1 Llave de paso de 3/4" en PVC - 1 cinta Teflon - 1 Union Patente de 3/4" en PVC - 3 Niple de 3/4" en PVC
| Manguera ciega a 20 mm | Manguera de plipropileno de 20 mm de diametro para conducir el agua del tanque al Bebedero - Material: Polietileno de baja densidad - Diametro Interno: 20 mm - Espesor: 1,2 mm - Marca: Soplast, Irritec otros
| Manguera ciega de 16 mm | Manguera de polietileno de 16 mm de diametro para conducir el agua de la bomba al tanque - Material: Polietileno de baja densidad - Diametro Interno: 20 mm - Espesor: 1,2 mm - Marca: Soplast, Irritec u otros
| Instalacion y accesorios de plomeria | Instalacion y puesta en marcha del sistema solar, y conduccion de agua a los tanques y bebederos - Incluye accesorios de plomeria en 3/4", 20 mm y 16 mm - Incluye conecciones electricas de cables - Instalacion en comunidades de los municipios de San Ignacio y Concepcion en Santa Cruz - Garantia de instalacion de minimo 1 año
Suministros: | El oferente debera especificar si hay suministros adicionales.
Tiempo de entrega: | El oferente debe especificar (ofrecer el menor tiempo de entrega posible)
Garantía: | 2 años
Firma:
Nombre y sello:
Fecha: