## Sistemas de riego hortalizas
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
SISTEMAS DE RIEGO DE HORTALIZAS
Proceso No.: | 91165395 (LIC GIZ P-017/22)
Descripcion: | 9 SISTEMAS DE RIEGO PARA HORTALIZAS
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | OFERTA TÉCNICA
Tipo | SISTEMAS DE RIEGO PARA HORTALIZAS
Cantidad | 9
Características del sistema | Motoazada de 5,5 Hp | Motoazada a gasolina motor 4 tiempos para preparacion de suelos agricolas - Combustible: Gasolina - Potencia: 4,9 HP - Caja: 2 adelante , 1 reversa - Capacidad de combstible: 4,8 Lts - Peso: 93 Kilos - Cilinddrada: 212 cm3 - Surcador regualable - Manubrio regulable - Rotabator de 24 cuchillas - Marca: Hkusvarna
| Cable duplex N° 12 | Cable Dúplex para coneccion electrica externa se encuentra conformado por dos conductores aislados entre sí - Clase: N°12 - cubierta de protección normal conformada de PVC
| Sistema de conección eléctrico | Sistema de coneccion para isnytalacion de medidor electrico - Javalina de cobre - Baston en FG - Caja metalica para termicos - Tremicos - Cable de cobre
| Tanque de 5000 lts | Tanque de polipropileno para almacenar agua -Material: Polipropileno -Capacidad: 5000 Litros - Brida de 3/4" PVC - Flotador de 3/4" - Alto: 1,8 - Diametro: 1,73 - Espesor: 12 mm
| Sistema de bombeo eléctrico salida de 1 1/2" | Sistema de bombeo electrico con bombas monofasicas y panel de control automatico - Bomba centrifuga de 90 LPM y 32 mts de altura de bombeo - Presostato con sistema automatico - Caja de control o guardamotor - 5 mts de cable engomado N° 12 - Accesorios de plomeria en 1 1/2"
| Sistema de bombeo electrico salida de 1" | Sistema de bombeo electrico con bombas monofasicas y panel de control automatico - Bomba centrifuga de 60 LPM y 32 mts de altura de bombeo - Presostato con sistema automatico - Caja de control o guardamotor - 5 mts de cable engomado N° 12 - Accesorios de plomeria en 1 "
| Sistema de bombeo Solar caudal de 20 lpm | Sistema de bombeo con panel solar y bateria recargable autonomia de 9 horas - Bomba solar de 20 LPM y 4,2 BAR - Bateria de 12 Voltios y 20 Amperios - Panel solar de 100 Wats - Cargador de bateria de 12 Voltios - Soporte para Panel solar - Accesorios de coneccion
| Chicotillos completos | Coneccion inicial para cintas de goteo - 1 mt de manguera ciega de 16 mm - Junta bilabial de 16 mm - Gomita inicial de 16 mm - Minivalvula de 16 mm de manguera a cinta
| Cinta de goteo c/20 cm | Cinta de goteo con caudal de 1 Lts/Hora - Gotero tipo Pastilla - Espaciamiento cada 20 cm - Caudal 1 Lts/Hora - Espesor: 180 micrones - Color Negro
| Cabezal de riego 1 1/2" | Filtro de 1 1/2" para limpiar impurezas del agua de riego - Filtro de anillas de 1 1/2" - Tipo de filtrado: 120 Mesh - Color: Negro - 2 Codos PVC de 1 1/2" - 2 Niple PVC de 1 1/2" - 1 Llave de paso de 1 1/2" - 1 Cupla de 1 1/2" - 4 cinta teflon
| Politubo bicapa de 1 1/2" | Politubo bicapa de polietileno de baja densidad con material 50% virgen 50% reciclado - Diametro 40,25 mm - Espesor: 4 mm - Longitud de rollo: 100 mts - Presion Nominal: 7,32 bar
| Manguera ciega de 20 mm | Manguera de polietileno de 20 mm de diametro para conducir el agua del tanque al Bebedero - Material: Polietileno de baja densidad - Diametro Interno: 20 mm - Espesor: 1,2 mm - Marca: Soplast, Irritec otros
| Elevador con grifo en 3/4" | Tuberia de PVC de 3/4" con accesorios para unir Tuberia de 1 1/2" a 3/4" y grifo - 100 cm de tuberia PVC de 3/4" - 1 Abrazadera de 1 1/2" a 3/4" en polietileno - 1 Llave de paso de 3/4" en FG - 1 cinta Teflon - 1 Codo de 3/4" en PVC - 1 conector rapido a Manguera
| Manguera de jardin con coneccion rapida | Manguera flexible tricapa para jardineria - Longitud: 20 mts - 1 Conector rapido a manguera - 1 Regadera regulable - 1 Soporte para envolver manguera
| Instalacion y accesorios | Instalacion y puesta en marcha del sistema de bombeo, riego a goteo y conduccion de agua a los tanques y parcelas - Incluye accesorios de plomeria en 1 1/2", 3/4", 20 mm y 16 mm - Incluye conecciones electricas de cables - Instalacion en comunidades de los municipios de San Ignacio y Concepcion -Garantia de instalacion de minimo 1 año
Suministros | El oferente debera especificar si hay suministros adicionales.
Tiempo de entrega | 15 de septiembre o la fecha más próxima posible.
Lugar de entrega | Concepción, Santa Cruz
Garantía | 2 años
Firma:
Nombre y sello:
Fecha: