## LOTE 1
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Proyecto: | Programa de agua potable sostenible y saneamiento en áreas suburbanas III - PERIAGUA III
P.N.: | 19.2159.2-001.00
No. de Solicitud: | 91160643
Lote 1 – CUBIERTAS
Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)
N°
1 | CALAMINA PLANA GALV. DE 0.43 MM (1.00 M DE ANCHO) | ML | 16
2 | CALAMINA TRAPEZOIDAL ZINCALUM 0.43 MM HOJA DE 7,60 M | HOJA | 40
3 | GANCHO J DE 120 MM | PZA | 1000
4 | CALAMINA TRAPEZOIDAL (0,40) PINTADA | ML | 85
5 | PERNOS AUTOPERFORANTES (1/4" X 1/2") | PZA | 450
Función: | Material para recubri los techos
Procedencia: | Nacional
Requisito: | Con certificación de calidad
Tiempo de entrega: | El ofertante debe especificar (ofrecer el menor tiempo posible)
Garantía: | El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación: | El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

## LOTE 2
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Proyecto: | Programa de agua potable sostenible y saneamiento en áreas suburbanas III - PERIAGUA III
P.N.: | 19.2159.2-001.00
No. de Solicitud: | 91160643
Lote 2 - MADERA
Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)
N°
1 | LISTON 2" X 2" OCHOO (4 Y 3 M LARGO) | ML | 260
2 | MADERA DE ENCOFRADO EN TABLAS OCHOO (30 Y 35 CM DE ANCHO) | P2 | 1500
3 | MARCO DE PUERTA DE MAD. TAJ. TIPO CAJON 1,00X2,10 M | PZA | 2
4 | PUERTA TABLERO DE MAD. MARA DE DOS TABLEROS | PZA | 1
5 | PUNTALES ROLLIZO DE MADERA (3.5 ML) | PZA | 150
6 | MADERA CONST. CURUPAU (RIPA) 1"X2" DE 4 M. | PZA | 25
7 | TABLA DE MADERA OCHOA 1"X0,40X3,50 | PZA | 30
8 | PUERTA DE MADERA TAJIBO 1X2,10 | PZA | 1
9 | MARCO DE MADERA DE 2"X6" DE TAJIBO PARA BAÑO | PZA | 2
10 | PUERTA DE PLACARES PARA BAÑO 0,70X2,10 | PZA | 2
Función: | Material de madera de construcción
Procedencia: | Nacional
Requisito: | Con certificación de calidad
Tiempo de entrega: | 25.03.2022 o el ofertante debe especificar (ofrecer el menor tiempo posible)
Garantía: | El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación: | El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

## LOTE 3
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Proyecto: | Programa de agua potable sostenible y saneamiento en áreas suburbanas III - PERIAGUA III
P.N.: | 19.2159.2-001.00
No. de Solicitud: | 91160643
Lote 3 - MATERIAL ELÉCTRICO
Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)
N°
1 | ACOMETIDA ALIMENTADOR PRINCIPAL CABLE DE ALUMINIO CUADRUPLEX(4x35)MM2 | ML | 100
2 | ALIMENTADOR CABLE FLEXIBLE A TABLERO VARIADOR VDF (1x10)MM2 30HP (TIERRA) | ML | 7
3 | ALIMENTADOR CABLE FLEXIBLE A TABLERO VARIADOR VDF (4x16)MM2 30HP | ML | 7
4 | ALIMENTADOR CABLE FLEXIBLE AL MOTOR (1x10)MM2 (MOTOR 2) 30HP (TIERRA) | ML | 15
5 | ALIMENTADOR CABLE FLEXIBLE AL MOTOR2 (4x16)MM2 (MOTOR 2) 30HP | ML | 15
6 | ALIMENTADOR CABLE FLEXIBLE AL MOTOR3 (1x4)MM2 (MOTOR 3) 2HP (TIERRA) | ML | 30
7 | ALIMENTADOR CABLE FLEXIBLE AL MOTOR3 (4x6)MM2 (MOTOR 3) 2HP | ML | 30
8 | ALIMENTADOR CABLE FLEXIBLE 0.6/1KV (4x25)MM2 INCLUYE CONECTORES | ML | 10
9 | ALIMENTADOR CABLE FLEXIBLE A TABLERO PD-PB (1x16)MM2 (TIERRA) | ML | 7
10 | ALIMENTADOR CABLE FLEXIBLE A TABLERO PD-PB (4x25)+(1x16)MM2 | ML | 7
11 | BARRA DE COBRE, ESTAÑADA, 315A. (2400x20x5) mm E-CU20X5, COD.3582000V (HILLER ELECTRIC) | PZA | 2
12 | BORNES DE CONEXIÓN PAR SISTEMA DE EBARRAMIENTO cable de 16 - 50 mm CD:3452500 (HILLER ELECTRIC) | PZA | 5
13 | BORNES DE CONEXIÓN PAR SISTEMA DE EBARRAMIENTO cable de 2,5 - 16 mm CD:3451500 (HILLER ELECTRIC) | PZA | 102
14 | BREAKER TRIFASICO DE 80AMPER | PZA | 1
15 | BREAKER TRIFASICO PRINCIPAL REGULABLE 63-80A, Poder de corte:36kA/415v | PZA | 1
16 | BREAKER TRIFASICO REGULABLE 40-50A, Poder de corte:36kA/415v | PZA | 1
17 | CABLE DE 10 mm (ACOMETIDA TRIFASICA) | ML | 300
18 | CABLE DE COBRE ENGOMADO 4x2.5MM2 0.6/1KV 90°C | ML | 200
19 | CABLE FLEXIBLE 1 x 1.5MM2 750V 70°C VERDE/AMARILLO | ROLLO | 6
20 | CABLE FLEXIBLE 1 x 2.5MM2 750V 70°C BLANCO | ROLLO | 6
21 | CABLE FLEXIBLE 1 x 2.5MM2 750V 70°C ROJO | ROLLO | 5
22 | CABLE FLEXIBLE 1 x 2.5MM2 750V 70°C VERDE/AMARILLO | ROLLO | 3
23 | CABLE FLEXIBLE 1 x 4MM2 750V 70°C BLANCO | ROLLO | 3
24 | CABLE FLEXIBLE 1 x 4MM2 750V 70°C ROJO | ROLLO | 6
25 | CABLE FLEXIBLE 1 x 4MM2 750V 70°C VERDE/AMARILLO | ROLLO | 1
26 | CABLE FLEXIBLE 1 x 6MM2 750V 70°C BLANCO | ROLLO | 1
27 | CABLE FLEXIBLE 1 x 6MM2 750V 70°C ROJO | ROLLO | 1
28 | CABLE PARA TRANSMISION DE DATOS Y SEÑALES MARLEW 2X1.5MM2 500V EC 0215 | mt | 140
29 | CAJA METALICA 4X4” ALTURA 2,1/2” + TAPA CIEGA (O SIMILAR) | PZA | 30
30 | CAJA METALICA DE 40X40X30 | PZA | 1
31 | CAJA METALICA FIMEX 4X4” ALTURA 2,1/2” + TAPA CIEGA | PZA | 6
32 | CAJA PARA 16 TÉRMICOS | PZA | 1
33 | CAJAS PLASTICA 4x4” + TAPA | PZA | 9
34 | CAJAS PLASTICA 4x4” + TAPA CIEGA | PZA | 3
35 | CAJAS PLASTICA RECTANGULAR 2X4” | PZA | 34
36 | CAJAS PLASTICA RECTANGULAR 2X4” + TAPA | PZA | 36
37 | CAJAS PLASTICA RECTANGULAR 2X4” + TAPA CIEGA | PZA | 10
38 | CAJAS PLASTICA REDONDA OCTOGONAL 4” + TAPA CIEGA | PZA | 20
39 | CANALETA RANURADA 12X6X200CM | PZA | 2
40 | CANALETA RANURADA 8X8X200CM | PZA | 2
41 | CINTA AISLANTE 3M | PZA | 20
42 | CINTA AISLANTE 3M | PZA | 4
43 | CODO BERGMAN 3/4" | PZA | 10
44 | CODO CONDUIT ACERO GALV. 90° 1" | PZA | 4
45 | CODO CONDUIT ACERO GALV. 90° 2" | PZA | 3
46 | CODO VERMAN PVC 3/4" | PZA | 10
47 | DISYUNTOR BIFASICO 20A, PODER DE CORTE 15KA, AC: 220/400V | PZA | 5
48 | DISYUNTOR MONOFASICO 10A, PODER DE CORTE 10KA, AC: 220/400V | PZA | 12
49 | DISYUNTOR MONOFASICO 20A, PODER DE CORTE 10KA, AC: 220/400V | PZA | 11
50 | DISYUNTOR TRIFASICO 16A, PODER DE CORTE 10KA, AC: 220/400V | PZA | 1
51 | DISYUNTOR TRIFASICO 25A, PODER DE CORTE 10KA, AC: 220/400V | PZA | 3
52 | DISYUNTOR TRIFASICO 40A, PODER DE CORTE 10KA, AC: 220/400V | PZA | 1
53 | JABALINA ATERRAMIENTO 120 | PZA | 1
54 | PLACA TOMA CORRIENTE DOBLE F,N,T DE EMPOTRAR | PZA | 33
55 | PVC 2" CLASE 9 SERIE REFORZADA (6MT.) | PZA | 1
56 | RAK DE UNA VIA + AISLADOR+VOLANDA+PERNO MAQUINA | PZA | 7
57 | RIEL DIN 2MT. COD.0801733 | PZA | 1
58 | SOPORTE DE NEUTRO Y TIERRA N/PE PARA BARRAS 20X5 SV/2POLOS COD.9340040 (HILLER ELECTRIC) | PZA | 2
59 | SOPORTE TRIFASICO PARA BARRAS 20X5 (SV/3POLOS) COD.9340000 (HILLER ELECTRIC) | PZA | 2
60 | TERMICO DE 20 A | PZA | 1
61 | TERMICO DE 25 A | PZA | 4
62 | TERMICO GENERAL 63 A | PZA | 1
63 | TÉRMICOS DE 16 A | PZA | 3
64 | TOMACORRIENTES DOBLES | PZA | 10
65 | TOMAS ESPECIALES CON ATERRAMIENTO | PZA | 5
66 | TUBIN METALICO 2" C/3M ALIMENTADORES (aprox 4mt.) | PZA | 2
67 | TUBO BERGMAN 3/4" C/3m (132M) | PZA | 45
68 | TUBO CONDUIT ACERO GALV. DE 1" C/3M ( VENTILADOR)(aprox30mt.) | PZA | 10
69 | TUBO CONDUIT ACERO GALV. DE 1" C/3M (PARA PANTALLAS)(aprox76mt.) | PZA | 26
70 | TUBO CONDUIT ACERO GALV. DE 3/4" C/3M (PARA PANTALLAS TIPO UFO)(aprox45mt.) | PZA | 15
71 | TUBO POLITUBO DE 1" BICAPA NORMA ASTM D 1447 (rollo de 100m) | ROLLO | 4
72 | TUBO POLITUBO DE 2" BICAPA NORMA ASTM D 1447 (rollo de 100m) | ROLLO | 1
73 | TUBO VERMAN PVC 1" C/3m (10MT) | PZA | 4
74 | TUBO VERMAN PVC 3/4" C/3m (105MT) | PZA | 35
Función: | Intalaciones eléctricas en edificios
Procedencia: | Nacional o importado
Requisito: | Con certificación de calidad
Tiempo de entrega: | 25.03.2022 o el ofertante debe especificar (ofrecer el menor tiempo posible)
Garantía: | El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación: | El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

## LOTE 4
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Proyecto: | Programa de agua potable sostenible y saneamiento en áreas suburbanas III - PERIAGUA III
P.N.: | 19.2159.2-001.00
No. de Solicitud: | 91160643
Lote 4 - MATERIAL DE PLOMERÍA
Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)
N°
1 | CODO PVC 90 P/DESAGUE 4 " | PZA | 7
2 | POLITUBO DE ALTA DENS. "A" E-40 1 " ROLLO DE 100 M | ROLLO | 4
3 | POLITUBO DE ALTA DENS. "A" E-40 2 " ROLLO DE 100 M | ROLLO | 1
4 | TUBERIA PVC DESAGUE 2 " BARRA DE 4 M | BARRA | 1
5 | TUBERIA PVC DESAGUE 4" BARRA DE 4 M | BARRA | 30
6 | CODO 90 FG 1 " TUPY | PZA | 6
7 | CODO 90 FG 2 " TUPY | PZA | 3
8 | CUPLA DE F°G° 1" TUPY | PZA | 20
9 | CUPLA DE F°G° 2" TUPY | PZA | 5
10 | NIPLE HEXAGONAL 1" TUPY | PZA | 10
11 | NIPLE HEXAGONAL 2" TUPY | PZA | 5
12 | REDUCCION DE FG 1"-1 1/2" TUPY | PZA | 2
13 | SELLA ROSCA (GRANDE) | PZA | 2
14 | TEE FG 1 " TUPY | PZA | 3
15 | TEFLON 3/4" TUPY | PZA | 22
16 | TUBERIA DE F°G° 3/4" | BARRA | 7
17 | TUBERIA PVC E-40 1 " BARRA DE 6 M | BARRA | 14
18 | TUBERIA PVC E-40 2 " BARRA DE 6 M | BARRA | 1
19 | UNION UNIVERSAL FG 1 " | PZA | 7
20 | UNION UNIVERSAL FG 2 " | PZA | 3
21 | VALVULA CORTINA DE BRONCE 1 " | PZA | 1
22 | VALVULA CORTINA DE BRONCE 2 " | PZA | 1
23 | VALVULA GLOBO DE BRONCE 1 " | PZA | 2
24 | CAMARAS SIFONADAS DE 4" PVC DESAGUE | PZA | 2
25 | YE DE 4" A 2" PVC DESAGUE | PZA | 4
26 | CODOS DE 1 1/2" PVC DESAGUE | PZA | 12
27 | CAMARA DESGRASADORA DE 6" PVC DESAGUE | PZA | 2
28 | TUBO DE 1 1/2" PVC L=4 DESAGUE | PZA | 3
29 | PEGAMENTO PVC | LT | 2
30 | TUBO Ø 3/4" PVC (ACOMETIDA) | ML | 75
31 | GRIFOS EXTERNOS DE 3/4" | PZA | 2
32 | VÁLVULA COMPUERTA 3/4" BR. | PZA | 4
33 | SIFON LAVAPLATO DOBLE PVC | PZA | 2
Función: | Material utilizado en las instalaciones de agua potable y alcantarillado en edificios
Procedencia: | Nacional, perú, Brasil
Requisito: | Con certificación de calidad
Tiempo de entrega: | 25.03.2022 o el ofertante debe especificar (ofrecer el menor tiempo posible)
Garantía: | El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación: | El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

## LOTE 5
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Proyecto: | Programa de agua potable sostenible y saneamiento en áreas suburbanas III - PERIAGUA III
P.N.: | 19.2159.2-001.00
No. de Solicitud: | 91160643
Lote 5 - EQUIPOS
Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)
N°
1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 48000 BTU TRIFASICO | PZA | 1
2 | VENTILADOR DE TECHO | PZA | 6
Función: | Mejorar las condiciones ambientales en ambientes amplios
Procedencia: | Americana, europea
Requisito: | Con certificación de calidad
Tiempo de entrega: | 25.03.2022 o el ofertante debe especificar (ofrecer el menor tiempo posible)
Garantía: | El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación: | El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

## LOTE 6
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Proyecto: | Programa de agua potable sostenible y saneamiento en áreas suburbanas III - PERIAGUA III
P.N.: | 19.2159.2-001.00
No. de Solicitud: | 91160643
Lote 6 - ELECTRODOS
Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)
N°
1 | ELECTRODO E-6013 SOLDEXA CAJA DE 25 KILOS | Kg. | 5
Función: | Material de aporte paara el proceso de soladura
Procedencia: | Importado
Requisito: | Con certificación de calidad
Tiempo de entrega: | 25.03.2022 o el ofertante debe especificar (ofrecer el menor tiempo posible)
Garantía: | El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación: | El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

## LOTE 7
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Proyecto: | Programa de agua potable sostenible y saneamiento en áreas suburbanas III - PERIAGUA III
P.N.: | 19.2159.2-001.00
No. de Solicitud: | 91160643
Lote 7 - PERFIL C
Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)
N°
1 | BARRA DE PERFIL PLEGADA COSTANERA 125x50x15x3 mm BARRA DE 6 M | BARRA | 38
Función: | Material de construcción para vigas
Procedencia: | Importado
Requisito: | Con certificación de calidad
Tiempo de entrega: | 25.03.2022 o el ofertante debe especificar (ofrecer el menor tiempo posible)
Garantía: | El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación: | El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

## LOTE 8
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Proyecto: | Programa de agua potable sostenible y saneamiento en áreas suburbanas III - PERIAGUA III
P.N.: | 19.2159.2-001.00
No. de Solicitud: | 91160643
Lote 8 - POSTE DE CONCRETO
Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)
N°
1 | POSTE DE CONCRETO DE 8.5MT | PZA | 1
Función: | Poste para tendido eléctrico
Procedencia: | nacional
Requisito: | Con certificación de calidad
Tiempo de entrega: | 25.03.2022 o el ofertante debe especificar (ofrecer el menor tiempo posible)
Garantía: | El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación: | El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

## LOTE 9
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Proyecto: | Programa de agua potable sostenible y saneamiento en áreas suburbanas III - PERIAGUA III
P.N.: | 19.2159.2-001.00
No. de Solicitud: | 91160643
Lote 9 - LUMINARIAS
Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)
N°
1 | LUMINARIA DE EMERGENCIA CON BATERIA INCLUIDA | PZA | 6
2 | LUMINARIA LED 26W. TIPO TORTUGA SOBREPONER | PZA | 12
3 | LUMINARIA LED 4X10W. EMPOTRAR | PZA | 10
4 | LUMINARIA LED UFO 100W. REDONDO DE COLGAR | PZA | 20
5 | LUMINARIAS EXTERNAS (TORTUGAS) | PZA | 4
6 | PLAFON EMPOTRAR DE 12 WATT PARA BAÑOS | PZA | 2
7 | PLAFON EMPOTRAR DE 18 WATT | PZA | 8
8 | REFLECTORES DE 100 WATT PARA EL GALPON | PZA | 3
Función: | Alumbrado de embientes en ediificios amplios
Procedencia: | Extranjera o nacional
Requisito: | Con certificación de calidad
Tiempo de entrega: | 25.03.2022 o el ofertante debe especificar (ofrecer el menor tiempo posible)
Garantía: | El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación: | El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

## LOTE 10
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Proyecto: | Programa de agua potable sostenible y saneamiento en áreas suburbanas III - PERIAGUA III
P.N.: | 19.2159.2-001.00
No. de Solicitud: | 91160643
Lote 10 - TABLERO ELÉCTRICO
Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS (CUMPLIMIENTO TÉCNICO)
N°
1 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE 150X80X40 CHAPA DE 1.5MM, MANETA DE UNA PUERTA Y ZOCALO. | PZA | 1
Función: | Tablero de control
Procedencia: | Importado o nacional
Requisito: | Con certificación de calidad
Tiempo de entrega: | 25.03.2022 o el ofertante debe especificar (ofrecer el menor tiempo posible)
Garantía: | El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación: | El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados