***ESPECIFICACIONES TECNICAS: REMOLQUE HIDRANTE***

1. **ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **ESPECIFICACIONES** |
| KIT DE ATAQUE RAPIDO INCENDIOS FORESTALES | equipo | 5 | Remolque contra incendios de doble eje con suspensión a muelles, chasis reforzado con capacidad de tanque de 1000 litros de agua Motobomba marca HONDA con entrada y salida de 2 pulgadas, confiabilidad y calidad de motobomba. Tiempo de carga aproximada de 4 - 6 minutos Tiempo de descarga variable según la configuración de salida Manguera de carga de 2 pulgadas y 6 metros de largo con su respectivo filtro Manguera de descarga de 50 metros con pico de vaciado rápido y acople para chorro de presión. Motobomba integrada al chasis a través de pernos y configuración de llaves de paso que permiten un trabajo rápido y fluido  Área para almacenamiento de herramientas, área de almacenamiento de los materiales durante su traslado |

1. **CRITERIOS DE EVALUACION**

La propuesta presentada se realizará aplicando la evaluación según el método, calidad y costo.

1. **REQUISITOS ADMNISTRATIVOS**

Los proponentes deberán presentar los siguientes documentos:

1. Hoja de vida de la empresa
2. Certificación del número de identificación tributaria
3. Certificación de no adeudos tributarios
4. Registro de matrícula de comercio (fundempresa) actualizado o documento legal de constitución
5. Poder del representante legal
6. **FORMAS DE PAGO**

**L**os pagos se realizaran de la siguiente manera:

* 50 % a la firma del contrato
* 50 % contra entrega a conformidad de los equipos recibidos

El proponente deberá emitir las facturas correspondientes a nombre de NATIVA con el NIT 123007020

1. **LOCALIZACION Y LUGAR DE ENTREGA**

Los equipos requeridos deberán ser entregados en la ciudad de Santa Cruz

1. **PRESENTACION DE OFERTAS**

Las/os interesadas/os deberán presentar sus propuestas bajo el siguiente rótulo: PROVISION DE MATERIALES 2da CONVOCATORIA/ LOTE#. Misma que debe estar acompañada de los requisitos administrativos en sobre cerrado a la siguiente dirección: Calle Avaroa # 462 entre Isacc Attie y Delgadillo, Zona las Panosas, de la ciudad de Tarija o en la ciudad de Santa Cruz en la Calle Exaltación Esquina Río Quimore, edificio fénix 1 oficina 1A; **hasta el día 11 de abril de 2022 horas 16:00.**