ESPECIFICACIONES TECNICAS: REMOLQUE HIDRANTE

- ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS

| ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT DE ATAQUE RAPIDO INCENDIOS FORESTALES | equipo | 5 | Remolque contra incendios de doble eje con suspensión a muelles, chasis reforzado con capacidad de tanque de 1000 litros de agua Motobomba marca HONDA con entrada y salida de 2 pulgadas, confiabilidad y calidad de motobomba. Tiempo de carga aproximada de 4 - 6 minutos Tiempo de descarga variable según la configuración de salida Manguera de carga de 2 pulgadas y 6 metros de largo con su respectivo filtro Manguera de descarga de 50 metros con pico de vaciado rápido y acople para chorro de presión. Motobomba integrada al chasis a través de pernos y configuración de llaves de paso que permiten un trabajo rápido y fluido Área para almacenamiento de herramientas, área de almacenamiento de los materiales durante su traslado |

- CRITERIOS DE EVALUACION

La propuesta presentada se realizará aplicando la evaluación según el método, calidad y costo.

- REQUISITOS ADMNISTRATIVOS

Los proponentes deberán presentar los siguientes documentos:

- Hoja de vida de la empresa

- Certificación del número de identificación tributaria

- Certificación de no adeudos tributarios

- Registro de matrícula de comercio (fundempresa) actualizado o documento legal de constitución

- Poder del representante legal

- FORMAS DE PAGO

Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

- 50 %  a la firma del contrato

- 50 % contra entrega a conformidad de los equipos recibidos

El proponente deberá emitir las facturas correspondientes a nombre de NATIVA con el NIT 123007020

- LOCALIZACION Y LUGAR DE ENTREGA

Los equipos requeridos deberán ser entregados en la ciudad de Santa Cruz

- PRESENTACION DE OFERTAS

Las/os interesadas/os deberán presentar sus propuestas bajo el siguiente rótulo: PROVISION DE MATERIALES 2da CONVOCATORIA/ LOTE#. Misma que debe estar acompañada de los requisitos administrativos en sobre cerrado a la siguiente dirección: Calle Avaroa # 462 entre Isacc Attie y Delgadillo, Zona las Panosas, de la ciudad de Tarija o en la ciudad de Santa Cruz en la Calle Exaltación Esquina Río Quimore, edificio fénix 1 oficina 1A; hasta el día 11 de abril de 2022 horas 16:00.