## lote 1 - baterías de 12v
FORMULARIO DE COTIZACIÓN lote 1
OFERTA TÉCNICA
Proceso No.: | A-034-2023
Descripcion: | BATERÍAS - 12v
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para ser llenado por la entidad convocante |  |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS SOLICITADAS |  |  | CARACTERÍSTICAS PROPUESTA
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | CANTIDAD | 30
| UNIDAD DE MEDIDA | Unidades
| CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS | BATERÍAS 12v 7ah
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
Batería 12V 7ah
Tensión nominal de la batería de 12V Capacidad de 7Ah a velocidad de 20 horas a 1.75VPC Tamaño estándar de 151mm x 65mm x 97.5mm (con terminal) Rango de temperatura de carga de -15°C a 50°C Rango de temperatura de descarga de -20°C a 60°C Recargables
| GARANTÍAS: | Especificar
| CAPACITACIÓN: | Especificar
| MANUALES: | El equipo debe ser entregado con el respectivo manual de usuario.
| INSTALACIÓN: | Entregar las baterías en cajas
| Tiempo de Entrega: | El oferente debe especificar (ofrecer el menor tiempo de entrega posible)
Firma:
Nombre y sello:
Fecha:

## lote 2 - baterías de 6v
FORMULARIO DE COTIZACIÓN lote 2
OFERTA TÉCNICA
Proceso No.: | A-034-2023
Descripcion: | BATERÍAS - 6v
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para ser llenado por la entidad convocante |  |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS SOLICITADAS |  |  | CARACTERÍSTICAS PROPUESTA
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | CANTIDAD | 10
| UNIDAD DE MEDIDA | Unidades
| CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS | BATERÍAS 6v 4ah
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
Batería 6V 4ah
Tensión: 6V Capacidad nom. (20h): 4 Ah Corriente de carga máx.: 1 A Voltaje nominal (V) 6 Evaluar a 20 hr la capacidad de 10,5V a 20ºC (ah) 4 Evaluar a 10 hr la capacidad de 10,8V a 20ºC (ah) 3.7 Recargables
| GARANTÍAS: | Especificar
| CAPACITACIÓN: | Especificar
| MANUALES: | El equipo debe ser entregado con el respectivo manual de usuario.
| INSTALACIÓN: | Entregar las baterías en cajas
| Tiempo de Entrega: | El oferente debe especificar (ofrecer el menor tiempo de entrega posible)
Firma:
Nombre y sello:
Fecha: