## Lote 1
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Lote 1
Proceso No.: | 91188247
Descripcion: | Equipo medidor de pH
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | OFERTA TÉCNICA
Características | Especificaciones | Proponente deberá indicar
Ítem | Equipo medidor de pH
Cantidad | 20
Marca (fabricante): | a definir por el oferente
Modelo (fabricante): | a definir por el oferente
Industria (fabricante): | a definir por el oferente
Capacitación | capacitación teórica y práctica en el lugar de entrega
Otros | estuche resistente para protección/transporte.
Bateria | mínimo de 1,5 V o superior. Resistente al agua
Rango de medición mínimos requeridos: | 0.00 hasta 14.00 pH
Ficha técnica y manual de instrucciones: | Adjuntar.
Caracteristicas | Resolución: 0.01 pH, precisión: ± 0.01 pH Resistente al agua. Calibración digital de una sola pulsación. Presenta las mediciones de pH simultáneamente en la misma pantalla. Gran display digital LCD. Apagado automático para ahorro de baterías. Memorización de mediciones en pantalla HOLD. Indicador de batería baja.
Garantía | a definir por el oferente
Calibración: | El equipo debe ser entregado calibrado.
TIEMPO DE ENTREGA | menor tiempo posible
LUGAR DE ENTREGA | Av. Circunvalación esq. Shakespeare N° 124 (Oficina PRORESILIENTE Cochabamba)
La Paz
Firma:
Nombre y sello:
Fecha:

## Lote 2
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Lote 2
Proceso No.: | 91188247
Descripcion: | Conductimetro
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | OFERTA TÉCNICA
Características | Especificaciones | Proponente deberá indicar
Ítem | Equipo medidor de conductividad eléctrica
Cantidad | 20
Marca (fabricante): | a definir por el oferente
Modelo (fabricante): | a definir por el oferente
Industria (fabricante): | a definir por el oferente
Capacitación | capacitación teórica y práctica en el lugar de entrega
Otros | portátil y contar con estuche resistente para protección/transporte. Tapa protectora de electrodos y baterías
Bateria | mínimo de 1,5 V o superior.
Rango de medición mínimos requeridos: | 0.00 hasta 20.00 mS/cm Medición en 2 escalas: CE: µS, mS
Caracteristicas | Resistente al agua. Calibración digital de una sola pulsación. Rango de mediciones: 0-9990 µS; 0-9.9 mS Presenta las mediciones de conductividad simultáneamente en la misma pantalla. Gran display digital LCD. Apagado automático para ahorro de baterías. Memorización de mediciones en pantalla HOLD. Indicador de batería baja.
Ficha técnica y manual de instrucciones: | Adjuntar.
Garantía | a definir por el oferente
Calibración: | El equipo debe ser entregado calibrado
TIEMPO DE ENTREGA | menor tiempo posible
LUGAR DE ENTREGA | Av. Circunvalación esq. Shakespeare N° 124 (Oficina PRORESILIENTE Cochabamba
Firma:
Nombre y sello:
Fecha:

## Lote 3
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
LOTE 3
Proceso No.: | 91188247
Descripcion: | Distanciometro
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | OFERTA TÉCNICA
Características | Especificaciones | Proponente deberá indicar
Ítem | Equipo medidor de distancias (laser)
Cantidad | 5
Marca (fabricante): | a definir por el oferente
Modelo (fabricante): | a definir por el oferente
Industria (fabricante): | a definir por el oferente
Capacitación | capacitación teórica y práctica en el lugar de entrega
Otros | Con estuche resistente para protección/transporte. Que tenga mirilla digital. Protección con el agua y el polvo Protección anticaidas Preferentemente con recubierta de goma Pantalla digital
Bateria | mínimo de 1,5 V o superior. Recargable
Rango de medición mínimos requeridos: | 0 a 150 metros
Ficha técnica y manual de instrucciones: | Adjuntar.
Garantía | a definir por el oferente
Calibración: | El equipo debe ser entregado calibrado
TIEMPO DE ENTREGA | menor tiempo posible
LUGAR DE ENTREGA | Av. Circunvalación esq. Shakespeare N° 124 (Oficina PRORESILIENTE Cochabamba)
Firma:
Nombre y sello:
Fecha:

## Lote 4
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Lote 4
Proceso No.: | 91188247
Descripcion: | Clinometro digital multifuncional profesional
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | OFERTA TÉCNICA
Características | Especificaciones | Proponente deberá indicar
Ítem | Equipo medidor de ángulos de pendiente o elevación digital
Cantidad | 4
Marca (fabricante): | a definir por el oferente
Modelo (fabricante): | a definir por el oferente
Industria (fabricante): | a definir por el oferente
Capacitación | capacitación teórica y práctica en el lugar de entrega
Otros | Digital. Portatil, Estuche resistente para protección/transporte.
Rango de medición mínimos requeridos: | error de lectura ≤ 0,5° Rango de medición: 4*90 ° Precisión: +/-0,1 grados a 0 y 90 grados y +/-0,2 grados el resto Resolución: 0,05 grados Resistente al agua: IP54 Alimentación: 2 pilas AAA Recargable impermeable, a prueba de agua
Ficha técnica y manual de instrucciones: | Adjuntar.
Garantía | minima de 2 meses
Calibración: | El equipo debe ser entregado calibrado
La empresa deberá ofertar el servicio de mantenimiento y calibración posterior a la conclusión de la garantía y sujeto a pagos por este servicio.
TIEMPO DE ENTREGA | menor tiempo posible
LUGAR DE ENTREGA | Av. Circunvalación esq. Shakespeare N° 124 (Oficina PRORESILIENTE Cochabamba)
Firma:
Nombre y sello:
Fecha:

## Lote 5
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
Lote 5
Proceso No.: | 91188247
Descripcion: | Barreno muestreador de suelos
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | OFERTA TÉCNICA
Características | Especificaciones | Proponente deberá indicar
Ítem | Herramienta para extracción de muestras de suelos
Cantidad | 2
Marca (fabricante): | a definir por el oferente
Modelo (fabricante): | a definir por el oferente
Industria (fabricante): | a definir por el oferente
Otros | estuche resistente para protección/transporte.
Caracteristicas requeridas: | Barreno tipo Holandes de 1 sola pieza Longitud de aproximadamente 90 cm Tubo de muestreo de 11" o 12" Mango de soporte (preferentemente con recubierta de goma)
Material de acero inoxidable
Ficha técnica y manual de instrucciones: | Adjuntar.
Garantía | a definir por el oferente
TIEMPO DE ENTREGA | menor tiempo posible
LUGAR DE ENTREGA | Av. Circunvalación esq. Shakespeare N° 124 (Oficina PRORESILIENTE Cochabamba)
Firma:
Nombre y sello:
Fecha:

## LOTE 5 - HEADSET (hidden)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN
LOTE 5
Tipo: | HEADPHONES
Cantidad: | 3
Detalle | Marca y modelo | El oferente debe especificar (Ej. Logitech, Dell, HP)
| Conectividad | USB
| Audífono | Estéreo
| Micrófono | Incluido
Compatibilidad | Sistema operativo Windows 10
Tiempo de Entrega: | El oferente debe especificar (ofrecer el menor tiempo de entrega posible)
GARANTÍA: | Especificar tiempo de garantía local y de fábrica.