INVITACIÓN A

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

LICITACIÓN N° 33/AF26

“LICITACION NRO 33/AF26: “PROVISIÓN DE SERVICIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL BARRIO 23 DE MARZO – DISTRITO 5, MUNICIPIO DE RIBERALTA”

DICIEMBRE 2025

# PARTE I

# INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

# ANTECEDENTES

### World Visión Bolivia (VMB) es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro, que apoya a niñas, niños y adolescentes, sus familias y sus comunidades en áreas rurales y peri urbanas, para que ellos alcancen cambios sostenibles en la calidad de sus vidas, construyendo así una sociedad más justa y solidaria

### Trabajamos con comunidades, iglesias, gobiernos, empresas privadas, otras agencias de ayuda y organizaciones multilaterales para mejorar los servicios de educación, salud y nutrición de manera eficaz y eficiente.

### ONG Visión Mundial Bolivia es parte de la Confraternidad de World Visión, la cual, con enfoque de desarrollo transformador, ayuda humanitaria e incidencia pública, está dedicada a trabajar con niños, niñas, sus familias y comunidades para erradicar la pobreza e injusticia en más de 100 países en el mundo.

### En adelante y a efectos de este documento se referirá a ONG Vision Mundial Bolivia o World Visión Bolivia como VMB.

# TÉRMINOS GENERALES

## SUJECIÓN AL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO

El presente documento establece los estándares mínimos definidos por VMB que la propuesta del proponente debe cumplir.  Los proponentes deberán examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan.

Si los proponentes omiten la presentación de toda o parte de la información requerida o presentan ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, serán eliminados del presente concurso

La evaluación y adjudicación final se realizará de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

VMB se reserva el derecho de adquirir la totalidad o parte de los servicios objeto de la presente Invitación, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica evaluada por VMB.

  - CONDICIONES DE LA INVITACIÓN

VMB reconoce a las órdenes de compra y los contratos como los únicos documentos legalmente vinculantes que pueden utilizarse para adquirir bienes, obras y servicios, por lo tanto, la relación comercial y jurídica entre VMB y el proveedor tendrá inicio a partir de la fecha de la firma de contrato o entrega de Orden de Compra.

Consecuentemente, el proveedor declara conocer que, en tanto el contrato no haya sido suscrito o se haya emitido la Orden de Compra, no existe relación comercial ni jurídica, y por ende el proveedor no podrá reclamar pago, derecho presente o derecho expectaticio alguno a VMB  emergente de cualquier etapa del proceso.

El envío de la propuesta a la presente invitación implicará la aceptación de las condiciones señaladas precedentemente.

  - REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

VMB se reserva el derecho de revisar y modificar los términos del presente documento durante la etapa de invitación. De producirse esta situación, las modificaciones serán publicadas en el portal de licitaciones de VMB en el siguiente link:

## www.worldvision.bo/licitaciones

## Por tanto, es responsabilidad de los proveedores/proponentes revisar constantemente el portal durante la vigencia de la invitación.

  - CONFIDENCIALIDAD

### Cualquier información entregada al proponente u oferente en el marco del presente proceso constituye información confidencial de VMB y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas, si se utiliza de manera contraria a lo establecido en su contenido, VMB se reserva el derecho de seguir las acciones legales civiles o penales que correspondan, sin perjuicio de que se obligue al proponente u oferente al pago por daños y perjuicios ocasionados por la empresa o empresas que infringieron la confidencialidad.

  - POLITICA DE SALVAGUARDA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADULTOS BENEFICIARIOS

### VMB tiene cero tolerancias hacia la explotación y el abuso, por ello, nuestros procesos de selección y contratación se basan en normas y políticas que promueven que todos nuestros proveedores, garanticen la protección infantil y de nuestros beneficiarios. Por ello nuestros proveedores se comprometen a no utilizar, ni apoyar ningún tipo de trabajo o explotación infantil.

### Por ende, a la hora de presentar su propuesta, el Proveedor declara conocer que debe suscribir, cumplir y hacer cumplir la Política de Salvaguarda de Niños, Niñas y Adolescentes de VMB.

  - MEDIDA ANTICORRUPCIÓN

### VMB tiene cero tolerancias a la corrupción, por lo que no se podrá hacer ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirectamente como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta provisión.

### Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al oferente en la adjudicación del contrato y podrán aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

"ONG VISIÓN MUNDIAL BOLIVIA TIENE CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN, CUALQUIER INCUMPLIMIENTO O COMPORTAMIENTO NO ÉTICO IDENTIFICADO DENUNCIARLO AL CORREO etica_bolivia@wvi.org"

## VALIDEZ DE LA PROPUESTA

### Todas las ofertas deberán expresar claramente el período de validez de la propuesta, el mismo que no podrá ser menor a treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de presentación de las mismas.

## CONSULTAS DE LOS PROPONENTES

## Los proponentes que deseen efectuar consultas administrativas, legales y/o técnicas, deben hacerlas llegar al email: adquisiciones_bolivia@wvi.org;  hasta dos días hábiles antes de la presentación de propuestas, las cuales serán respondidas y publicadas en el portal de licitaciones de VMB:  (www.worldvision.bo/licitaciones).

## SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

Los oferentes que obtengan el presente documento podrán solicitar mediante correo electrónico, la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido para la presentación de las mismas, al correo electrónico adquisiciones_bolivia@wvi.org, con el siguiente formato:

Asunto de Correo: Número y nombre de Licitación

Cuerpo del correo: Deberá contener el nombre de la empresa, el nombre del contacto, el mail y el tiempo solicitado para la ampliación.

## El tiempo de ampliación del plazo de entrega de ofertas, en caso de ser aceptada, dependerá del análisis que VMB haga, los mismos serán publicados en el portal de compras de VMB.

## RECHAZO DE OFERTAS

### Sin limitar la generalidad de este derecho, se deja constancia expresa de que las propuestas serán rechazadas por cualquiera de los siguientes aspectos:

- Ofertas que sean presentadas fuera de la fecha establecida en el presente documento.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el presente documento. incluyendo las realizadas por proveedores que no pertenezcan al rubro específico de la contratación.

- Cualquier intento de uso de influencias que constituye una práctica ilegal o de corrupción, o que contravenga el espíritu del presente documento.

## DECLARATORIA DESIERTA DE LA LICITACIÓN E IMPOSIBILIDAD SOBREVENIDA

## VMB se reserva el derecho de declarar desierto el presente proceso en cualquier etapa en la que se encuentre en resguardo de sus intereses, sin que este hecho genere responsabilidad alguna a la organización.

## Los plazos previstos en el presente documento, así como la continuidad del presente proceso, podrán ser suspendidos temporal o definitivamente, en supuestos de imposibilidad sobrevenida (caso fortuito o fuerza mayor), que impidan razonablemente a VMB dar el curso normal a sus tareas. Por ende, este hecho no podrá generar reclamos por derechos o intereses futuros o expectaticios, ni ningún otro, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2 del presente documento.

## PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

### Las propuestas deben ser presentadas por correo electrónico, a la dirección adquisiciones_bolivia@wvi.org o en oficinas de VMB en sobre cerrado a las siguientes direcciones:

### • COCHABAMBA: Av. Petrolera, Kilómetro 8 a 1 cuadra al este, Ingreso Calicanto.

### Hasta el día:

### MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA HRS. 13:00

### No se considerarán las ofertas entregadas pasados el día y hora o por medios y/o lugares distintos a lo señalado, por lo que será de absoluta responsabilidad del proponente la presentación de las propuestas en el lugar y por el medio indicado y en la fecha señalada en el presente documento.

### Para el control de la fecha y hora de presentación de propuestas se utilizan como oficiales los datos horarios del servidor de VMB. Por lo que, el proponente reconoce que no se aceptarán reclamos por diferencias horarias distintas a esta.

Todas las ofertas de los proponentes deberán obligatoriamente incluir el FORMULARIO N° 1 (adjunto) llenado y firmado por el representante legal.  Las ofertas estarán separadas de acuerdo a lo siguiente:

1.- PROPUESTA TECNICA MAS DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN (Formulario Anexos todos firmados por el representante legal)

2.- PROPUESTA ECONÓMICA (Formulario C1, C2 y C3 firmado por el representante legal)

### Cada parte será presentada de forma separada.  En caso de que el proveedor presente las propuestas físicamente, estas deberán estar nombradas con la siguiente inscripción:

ONG VISION MUNDIAL BOLIVIA LICITACION NRO 33/AF26: “PROVISIÓN DE SERVICIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL BARRIO 23 DE MARZO – DISTRITO 5, MUNICIPIO DE RIBERALTA SOBRE XX RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE – TELEFONO FAX – Email

# DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

# VMB, en cumplimientos a sus políticas internas trabaja con proveedores que hayan sido certificados.

# Por tanto, los proponentes que se presenten a esta convocatoria y que tengan la Nota de Proveedor Certificado emitido por la Coordinacion de Compras de VMB, solamente necesitaran presentar una fotocopia simple de esta certificación.  Este documento deberá estar adjunto en la PARTE TECNICA.

# Los proponentes nuevos que deseen participar de esta convocatoria y no se encuentren certificados deberán enviar un correo electrónico a certificacion_proveedores_bolivia@wvi.org solicitando la certificación como proveedor potencial de VMB.

# Se aclara que el proceso de certificación no se encuentra regido por los tiempos de la presente convocatoria por lo que cada proponente deberá enviar estos documentos respondiendo a la invitación realizada por el administrador del sistema antes de la fecha límite de presentación de propuestas técnicas y económicas. En caso de registros nuevos , el envio de la documentación le habilita a la partificacion de presente proceso.

# CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS Y SUS ANEXOS

# PROPUESTA TÉCNICA

En la propuesta técnica se calificará el cumplimiento mínimo de todos los requisitos descritos por VMB en los formularios de las Especificaciones Técnicas.

La propuesta técnica no deberá incluir precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo.

# PROPUESTA ECONÓMICA

### La PROPUESTA ECONÓMICA deberá indicar los montos unitarios y totales en numeral y literal por cada item/hito/parte mencionados en la Parte Técnica.

### La moneda de la propuesta presentada deberá ser en bolivianos y deberá incluir los impuestos de ley.

### En caso de incongruencia entre un precio numeral y literal, se tomará  el precio descrito en literal como el ofertado formalmente.

### En caso de incongruencia entre los precios parciales (precio unitario multiplicado por cantidad), con el precio total propuesto, prevalece como correcto el monto resultante de la suma de los precios parciales.

- EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS.

## CALIFICACION PROPUESTA TECNICA

# El presente proceso será calificado bajo la siguiente distribución:

# Calificación Técnica		  	   70	Puntos

# Calificación económica  		   30	Puntos

# Total 		               	 	  100	Puntos

# En la propuesta técnica se calificará el cumplimiento mínimo de todos los requisitos descritos por VMB en el Anexo - Especificaciones Técnicas.

# En caso de que el proponente desee presentar diferentes alternativas de propuesta, estas deberán estar descritas técnicamente de forma separada y nombradas claramente.  (ejemplo:  Alternativa A, Alternativa B, etc.). En este caso, VMB entenderá que puede elegir y adjudicar cualquiera de ellas, según convenga a sus intereses.

# Únicamente se habilitaran a la EVALUACIÓN ECONÓMICA, las propuestas técnicas que obtengan una puntuación mayor o igual al 80 %  de la calificación técnica con 56 puntos.

## CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA

# La calificación de la Propuesta Económica considerará los precios unitarios y/o totales de la Propuesta Técnica que cumpla los requerimientos mínimos establecidos en el anexo Especificaciones Técnicas de VMB.

# Si el proponente presentó alternativas técnicas (PARTE TECNICA), la Propuesta Económica deberá contener los precios de cada alternativa de forma separada y nombrada claramente.

# Para obtener la calificación de precios, la puntuación de cada oferta (i) será obtenida mediante la siguiente fórmula:

# Dónde:

# Pmejor  =  Precio más bajo de todas las ofertas que hubiesen aprobado la Parte Técnica

# Pi 	= Es el precio de la oferta i.

# VMB, de acuerdo a su normativa interna y presupuesto, se reserva el derecho de solicitar una mayor desagregación de los precios y/o negociar una mejora de oferta.

# ADJUDICACION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO

## ADJUDICACIÓN

Una vez concluida la evaluación técnica y económica se procederá a la elaboración del informe final, el cual determinará la propuesta o propuestas ganadoras en base al puntaje establecido.  La o las ofertas ganadoras quedarán habilitadas para recibir una Orden de Compra o Contrato, según corresponda.

Asimismo, el responsable del proceso de compras comunicará la No Adjudicación a los demás proponentes que hubieran presentado sus propuestas.

## SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO O EMISION DE ORDEN DE COMPRA

### Una vez concluido el proceso y definido el proponente o proponentes adjudicados, VMB, en función a las políticas que rigen los procesos de compras, emitirá un Contrato, que en su contenido contenga los Términos y Condiciones particulares del proceso a fin de concretar el proceso de adquisición. Este contrato se denominará “Orden de Compra”, y será el instrumento generador de derechos y obligaciones entre las partes.

### Sólo en casos donde exista una necesidad razonable de establecer Términos y Condiciones Específicos para la adquisición de bienes/servicios, VMB emitirá un “Contrato Específico”, ya sea por la naturaleza propia del bien/servicio, las cantidades del mismo, los precios, previsiones específicas de pago, entrega, individualización, etc., donde se reflejen todos estos y siempre que no puedan ser previstos por la Orden de Compra.

### Las Órdenes de Compra y los Contratos Específicos serán el resultado del proceso de compra y adjudicación previsto en el presente instrumento, por lo que, el Proveedor, una vez notificado con la adjudicación, no podrá exigir condiciones de precio, plazo, entrega, distintos a los previstos en su propuesta ya adjudicada.

### VMB, en cumplimiento de la normativa comercial, laboral, pensional y fiscal vigente, sólo contratará a Proveedores que cumplan con los requisitos previstos por esta normativa. Por lo que, el Proponente a la hora de presentar sus propuestas, reconoce esta obligación, respecto de su legal constitución, habilitación, licencia y demás aplicables para el negocio específico.

  - DOCUMENTOS LEGALMENTE VINCULANTES

    - ORDEN DE COMPRA

### La Orden de compra es un contrato escrito, de naturaleza privada, que se rige en virtud a lo previsto por los Artículos 450, 454 y 519 del Código Civil Boliviano, y por tanto surte efecto obligatorio entre las partes intervinientes. Siendo este el instrumento generador de derechos y obligaciones para las partes, por tanto, no serán válidas para crear expectativas o intereses, ningún tipo de promesas, acuerdos verbales, y demás análogos.

### La Orden de compra deberá ser firmada por el Proveedor, en conformidad con los Términos y Condiciones particulares previstos en su contenido.

### Para fines de Bancarización señalados en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0017-15 de 26 de junio de 2015, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, se establece que la Orden de Compra constituye un contrato que representa la voluntad de las partes, por lo que, el mismo no podrá ser considerado insuficiente para tal efecto.

    - CONTRATO ESPECÍFICO

### El Contrato Específico se emitirá sólo en caso que exista una necesidad razonable para su celebración, en razón de lo previsto anteriormente.

### Por su naturaleza, para la elaboración de un Contrato Específico, VMB requiere indispensablemente que el proponente adjudicado presente los documentos listados a continuación:

- Testimonio de Constitución de sociedad en cualquiera de sus modalidades, debidamente inscrito en el Registro de Comercio de Bolivia (SEPREC). (Este requisito no aplica para empresas unipersonales)

- Poder del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro de Comercio de Bolivia (SEPREC), que contenga facultades suficientes otorgadas al apoderado para: 1) participar en procesos de licitación, presentar propuestas y 2) suscribir contratos para la provisión/prestación del bien/servicio por la cuantía del proceso. 1

- Matrícula de Comercio vigente y actualizada para la fecha de suscripción del contrato, otorgada ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC).

- Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (NIT) vigente a la fecha de presentación.

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal vigente a la fecha de presentación.

- Póliza o documento de certificación de seguros 2   (si así se requiere para la contratación)

### 1 En caso de empresas unipersonales con representación legal distinta a la constitutiva, se deberá presentar el Testimonio de Poder descrito en el numeral 2.

### 2 Para la contración de obras-descom y servicios se deberán incluir obligatoriamente la fotocopia del seguro/ póliza de accidentes personales de su personal y la fotocopia del seguro de responsabilidad civil y SOAT-C.

### En el caso de los documentos 1, 2 y 3, se podrá dispensar de la presentación física, siempre y cuando estos documentos cuenten con el código de validación QR, emitido por el Registro de Comercio.

### VMB en cualquier momento podrá requerir al proponente adjudicado, la presentación física de los documentos listados en el presente, en original o fotocopia legalizada. Por lo que, en caso que exista demora generada por el retraso en la presentación de la totalidad de los documentos exigidos, esta será atribuible al Proponente,

### -En casos donde el Proponente requiera un contrato de bancarización, además de los requisitos previstos para la elaboración de un Contrato Específico, deberá realizar su solicitud mediante un medio escrito, con el respaldo correspondiente, en el cual fundamente su petición.

## CONDICIONES CONTRACTUALES

    - MULTAS

El oferente adjudicado se responsabilizará por los daños económicos ocasionados a VMB, por el incumplimiento en sus obligaciones y/o en los plazos de entrega comprometidos en su propuesta y debidamente constatados entre partes.

En este sentido, el proveedor adjudicado cancelará a VMB una multa por cada día calendario de retraso, salvo casos de fuerza mayor o fortuitos debidamente comprobados y notificados por escrito y aceptados por VMB.  Se aclara que la falta de esta notificación, anulará el derecho del proveedor y se procederá con la aplicación de la multa en el siguiente y/o último pago a ser realizado, de acuerdo al contrato.

El porcentaje de multa se establecerá en el contrato u orden de compra, de acuerdo a la naturaleza del bien/servicio adjudicado, se establecen como porcentajes de referencia para contrataciones de obra Descom, adquisición de bienes, y servicios de consultoría, lo siguiente:

|  | Actividad | Porcentaje de multa por dia de retraso o por ítem de servicio incumplido |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obras y Descom | 1% |
| 2 | Entrega de bienes; Productos de consultoria | 0,5% |
| El porcentaje establecido por la presente tabla, es de carácter referencial. |  |  |

    - GARANTIAS

De acuerdo a la naturaleza del bien/servicio requerido, VMB podrá requerir las siguientes garantías:

      - GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

VMB, si así lo considera necesario, podrá requerir a los proponentes, una garantía de seriedad de propuesta por una suma equivalente al 1% de la propuesta económica de los mismos, con un plazo de vigencia por hasta 30 días posteriores al plazo de vigencia de sus propuestas. La presente garantía podrá ser ejecutada en los siguientes casos:

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de formalizar la contratación, mediante Contrato u Orden de compra, en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de formalizar la contratación aduciendo errores en sus propuestas presentadas atribuibles al propio proponente, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

- A la hora de emisión del Contrato u Orden de compra, el proponente adjudicado, no cumpla con alguno de los requisitos previstos para la suscripción del mismo, o retrase indebidamente su presentación.

Esta garantía, debe ser emitida a favor de ONG Vision Mundial Bolivia, será devuelta una vez concluido el proceso de formalización de la contratación, o una vez realizada la declaratoria desierta, siempre que no se haya incurrido en las anteriores causales de ejecución de la misma.

      - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Garantía de cumplimiento de contrato, debe ser emitida a favor de ONG Vision Mundial Bolivia, tendrá cobertura por la totalidad del plazo de ejecución del mismo, deberá ser emitida por una suma equivalente al 7% del precio total del contrato. En su caso, cuando se trate de lotes o ítems parciales, podrá requerirse se garantice cada uno de estos de forma individual. En caso de contratación de obras, o cuando así se requiera, la presente garantía se extenderá adicionalmente por hasta (90) días adicionales al plazo de vigencia, a fin de coberturar el cumplimiento y buena ejecución del contrato.

      - GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y DESCOM FI.

En procesos de contratación de servicios de obra-y Descom FI, VMB podrá requerir una Garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato de obra, debe ser emitida a favor de ONG Vision Mundial Bolivia, en casos donde la propuesta económica del proponente, sea menor al 90% del techo presupuestario de VMB, destinado a la contratación de la obra. En ese sentido, esta garantía deberá emitirse por una suma equivalente al porcentaje de diferencia necesario para que la propuesta económica del proponente alcance al 90% del techo presupuestario de VMB.

Se aplicarán a los términos de la presente garantía, los previstos para la Garantía de cumplimiento de contrato.

      - GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

En caso de adquisición de bienes, u otros aplicables, VMB podrá requerir una Garantía de funcionamiento emitida a favor de ONG Vision Mundial Bolivia, con objeto de garantizar el buen funcionamiento, mantenimiento y demás, por una suma equivalente al 1,5% del monto total del contrato. Los términos y condiciones de la presente garantía deberán ser regulados por contrato.

Los términos específicos respecto de la devolución y ejecución de las garantías previstas por los numerales 2,3 y 4, estarán establecidos en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo al bien/servicio requerido.

Las garantías que, de acuerdo al caso, el Proponente entregue a VMB, indispensablemente deberán ser de  ejecución inmediata  y a primer requerimiento y podrán ser:

1) Boletas de garantía, de carácter incondicional e irrevocable, emitidas por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI),

2) Pólizas de Seguro de Caución emitidas por una empresa aseguradora regulada y autorizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, aceptada y aprobada por VMB, tanto en su forma como su contenido,

En defecto de ambas, el Proponente podrá solicitar por escrito a la Gerencia de Compras se realicen las retenciones correspondientes por pagos parciales, o monto total, por parte de VMB. Esta solicitud deberá estar incluida como parte de la propuesta económica indefectiblemente.

El presente catálogo de garantías tiene carácter enunciativo, más no limitativo, por lo que VMB, de acuerdo al bien/servicio requerido, podrá solicitar cualquier otra garantía, con la debida información sobre el plazo, monto y objeto de cobertura.

  - DOCUMENTACIÓN  Y REQUISITOS ADICIONAL EN CASO ADJUDCACION

En cumplimiento con la Política de Salvaguarda de Niñas, Niños y Adultos Beneficiarios, el/la propietario/a o representante legal del proveedor adjudicado deberá presentar la siguiente documentación:

  - CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES (originales y vigentes), emitidos por la FELCC, a ser presentados tras la notificación de adjudicación del servicio. El costo de estos certificados deberá ser asumido por el proveedor adjudicado.

  - EVALUACION PSICOLOGICA (Gestionado a través de VMB)

  - CURSO DE SALVAGUARDA  (Gestionado a través de VMB)

  - Impresión de un roller de 2 x 1 para la obra que incluya la Política de Salvaguarda de Niñas, Niños y Adultos Beneficiarios denominado “SALVAGUARDA”, el cual deberá estar visible durante toda la ejecución de la obra. El costo de este banner será asumido por el proveedor adjudicado.

  - Todo el personal del contratista deberá estar debidamente identificado durante la ejecución de la obra, el distintivo no debe ser de color naranja o sus similares. El costo de esta identificación será asumido por el proveedor adjudicado, quien comunicará a VMB la identificación que sera implementada.

  - El proveedor debe contar con un buzón de denuncia referido a conductas contrarias a la la Política de Salvaguarda de Niñas, Niños y Adultos Beneficiarios, el que debe encontrarse en un lugar visible e identificable.

6.5.1 DOCUMENTOS PARA SUBCONTRATISTAS  EN CASO DE ADJUDICACION.

- PROTOCOLO DE COMPORTAMIENTO Y PREVENCIN DE DAÑO A LAS COMUNICACIONES

- DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

  - CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA TDR

| Envío de Términos de Referencia | Preguntas al correo electrónico adquisiciones_bolivia@wvi.org | Respuestas a las preguntas realizadas | Presentación de Propuesta vía digital adquisiciones_bolivia@wvi.org | Adjudicación de consultoría |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de diciembre del 2025 | Del 16 al 18 de diciembre del 2025 | Hasta el 19 de diciembre del 2025 | Hasta 23 de diciembre del 2025 | 31 de diciembre del 2025 |

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Licitación: “PROVISIÓN DE SERVICIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL BARRIO 23 DE MARZO – DISTRITO 5, MUNICIPIO DE RIBERALTA”.

- ANTECEDENTES

Visión Mundial Bolivia (VMB), es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que apoya a niñas, niños y adolescentes, sus familias y comunidades en áreas urbanas, peri urbanas y rurales para que ellos alcancen cambios sostenibles en la calidad de sus vidas, construyendo así una sociedad más justa y solidaria.

Para Visión Mundial es de vital importancia trabajar en asocio sub alcaldías, municipio, asociaciones, Centros de Servicios, pues son estas las que lideran la transformación de vidas dentro de las comunidades. Sus objetivos son la seguridad alimentaria/medios de vida, desarrollo de capacidades. Es por eso que Visión Mundial trabaja con ellas, porque trabajando juntos ampliamos el impacto y el alcance, y de esta manera, brindar vida en toda su plenitud a cada niño, niña a quienes servimos.

Con base a los antecedentes expuestos VMB – PDA Amazonía, a través del PC “FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA (ACCESO A AGUA) Y EJERCICIO DE DERECHOS DE FAMILIAS VULNERABLES DEL DISTRITO 5 – MUNICIPIO DE RIBERALTA”, lanza la presente convocatoria para recibir propuestas dirigidas a la ejecución de la Licitación: PROVISIÓN DE SERVICIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL BARRIO 23 DE MARZO – DISTRITO 5, MUNICIPIO DE RIBERALTA”.

- OBJETO

El Objetivo es la provisión de servicios para la para la “PROVISIÓN DE SERVICIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL BARRIO 23 DE MARZO – DISTRITO 5, MUNICIPIO DE RIBERALTA”.

- CÓMPUTOS MÉTRICOS DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA

Las faenas y PROVISIÓN DE SERVICIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL BARRIO 23 DE MARZO – DISTRITO 5, MUNICIPIO DE RIBERALTA, en el área municipal legalmente establecida, colindantes a la Sede Social del barrio, bajo el siguiente detalle:

| ACTIVIDADES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | Movilización y desmovilización. | GLB | 1 |
| 2 | Perforación pozo piloto 6” con muestreo (110 m). | ML | 110 |
| 3 | Ensanche a 8” hasta profundidad final (110 m). | ML | 110 |
| 4 | Colocación de tubería PVC E-40 4” (ciega). | ML | 70 |
| 5 | Colocación de filtro ranurado PVC E-40 (1 mm). | ML | 40 |
| 6 | Suministro y colocado de grava seleccionada (3 – 7 mm). | M3 | 11 |
| 7 | Desarrollo del pozo (pintoneo y airlift). | HR | 24 |
| 8 | Prueba de bombeo y parámetros técnicos. | HR | 24 |
| 9 | Desinfección del pozo. | GLB | 1 |
| 10 | Construcción de sello sanitario. | GLB | 1 |
| 11 | Análisis físico – químico y bacteriológico del agua. | GLB | 1 |
| 12 | Lavado preliminar de pozo con agua (Inyección con Bomba de Lodo). | GLB | 1 |
| 13 | Informe técnico del perfil litológico y diseño del Pozo. | GLB | 1 |

- RESULTADOS ESPERADOS DEL SERVICIO

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1 | Planilla de Avance al 30 % de obra, aprobada por la supervisión de contrato | 30% |
| PRODUCTO 2 | Planilla de Avance al 30 % de obra, aprobada por la supervisión de contrato | 30% |
| PRODUCTO 3 | Entrega de obra provisoria al 100% | 40% |
| TOTAL = 3 productos |  | 100% |

- UBICACIÓN

Ubicación Física y Geográfica.

• Departamento: Beni – Bolivia.

• Provincia: Vaca Diez.

• Municipio: Riberalta.

- Barrio: 23 de Marzo – Distrito 5.

- REQUISITO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE - PERFIL DE LA EMPRESA

Para el presente proceso de consultoría se precisa una empresa constructora, cuyo/s profesional/es con las siguientes características:

- Experiencia General y especifica:

Experiencia General: El proponente deberá acreditar una experiencia general de cinco (5) obras civiles concluidas durante los últimos diez años, que deberán ser acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva u otro documento similar que acredite la conclusión de las obras declaradas.

- Experiencia especifica: El proponente deberá acreditar una experiencia específica mínima de al menos tres (3) obras concluidas durante los últimos diez años, que contemple Construcciones Civiles en Sistemas de Agua Potable, Perforación de Pozos, Construcción de Tanques de Almacenamiento o Similares Ejecutadas, que deberán ser acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva u otro documento similar que acredite la conclusión de las obras declaradas.

*Obras Similares se entiende por:

    - Perforaciones de pozos para Agua Potable y Riego.

    - Construcción de tanques de Hormigón Ciclópeo y/o Armado.

    - Construcción de Tanques Semi enterrados y Tanques elevados.

- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

El contratista deberá presentar, junto a la emisión de la Orden de Proceder lo siguiente:

- CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES: (originales y vigentes) emitidos por la FELCC de todo el personal que realice cualquier actividad relacionada a la obra.

- SEGURO DE OBRA: Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro Contra Todo RIESGO EN CONSTRUCCIÓN para la obra en ejecución, incluyendo el SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL para danos a bienes y/o personas, cuyo capital asegurado no deberá ser inferior al valor del contrato.

- SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR EN EL AMBITO DE LA CONSTRUCCION- SOATC: En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 4058, el Contratista deberá presentar el certificado de cobertura del SOATC emitido por la Aseguradora para cada trabajador o trabajadora de la construcción vigente durante el tiempo de la duración de la obra.

- PERSONAL DE LA OBRA: CAMBIOS Y PROHIBICIONES

El proponente adjudicado, así como su personal deberán cumplir con las políticas internas de salvaguarda de Visión Mundial Bolivia.

En caso de existir la necesidad de cambio de algún personal asignado por causas atribuibles al contratista o a solicitud expresa de VMB, el contratista presentará la documentación que deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas del nuevo personal.

El personal del proveedor está prohibido de:

- Prestar el servicio sin equipamiento respectivo o que estos no estén en buenas condiciones.

- Prestar el servicio en estado de ebriedad, en caso de evidenciarse se deberá realizar la suspensión definitiva del personal asignado.

- Las demás previstas por la normativa vigente.

- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Toda comunicación e información referente a la ejecución de la obra que efectúa el contratista, deberá necesariamente ser canalizada a través del Coordinador del PC como responsable de la obra, en forma escrita y por los canales oficiales.

Toda modificación o corrección que se requiera deberá ser comunicada oportunamente al Coordinador del PC para su autorización, con el análisis y sustento suficientes, previa a su ejecución, en cumplimiento a procedimientos y/o plazos establecidos en los términos contractuales.

- REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

El costo del transporte de los materiales y todos los gastos que puedan emerger de la ejecución de la obra o contingencias tanto en material como en personal, serán cubiertos por el proponente contratado.

- SUBCONTRATOS

El proponente deberá considerar que los subcontratos parciales o totales no serán autorizados por ningún motivo por VMB.

- PROPIEDAD DE DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Los originales de los documentos (Libretas de campo, memorias de cálculo, planos, diseño, informes y otros) que elabore el Contratista durante la ejecución la obra, serán entregados a propiedad al Contratante, quedando absolutamente prohibido difundir dicha documentación total o parcialmente, sin su autorización escrita previa.

- GARANTÍAS

- Garantía de Cumplimiento de Contrato: Por el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. La vigencia de esta garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta 90 días posteriores a la fecha estimada de recepción definitiva de la obra.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (si corresponde): En caso de que el proponente adjudicado requiera un anticipo, este deberá presentar una garantía por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener vigencia durante el plazo de ejecución de la obra hasta la cancelación total del anticipo, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. El importe de la garantía podrá ser cobrado por VMB en caso de que el Contratista no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días hábiles o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra (Si corresponde): En caso de que la propuesta económica del proponente adjudicado este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

- IMPUESTOS DE LEY

Correrá por cuenta del Contratista el pago correspondiente de todos los impuestos y tasas vigentes en el país.

- EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos con su respectivo respaldo de derecho propietario, en su defecto el compromiso de alquiler de maquinaria en formato de declaración jurada si fuese alquilado.

- Equipo de perforación.

- Cisterna de capacidad de 10 m3.

- Camioneta y/o otro para Movilizarse.

- Compresor de aire.

- Grupo Electrógeno.

- Bomba de agua.

- Generador.

- Herramientas menores de plomería.

- Herramientas menores de albañilería.

- METODOLOGÍA DE TRABAJO

El proponente deberá presentar la metodología del trabajo a desarrollar en la ejecución de la obra, de acuerdo a los ítems en forma progresiva de ejecución.

- VOLÚMENES DE OBRA.

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los Precios Unitarios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y General de la Obra:

  - Actividades Preliminares y Complementarias.

- Instalación de faenas.

- Letrero de obras (especificar las características y medidas).

  - Perforación Pozo.

- Movilización y desmovilización.

- Perforación pozo piloto 6” con muestreo (110 m).

- Ensanche a 8” hasta profundidad final (110 m).

- Colocación de tubería PVC E-40 4” (ciega).

- Colocación de filtro ranurado PVC E-40 (1 mm).

- Suministro y colocado de grava seleccionada (3 – 7 mm).

- Desarrollo del pozo (pintoneo y airlift).

- Prueba de bombeo y parámetros técnicos.

- Desinfección del pozo.

- Construcción de sello sanitario.

- Análisis físico – químico y bacteriológico del agua.

- Lavado preliminar de pozo con agua (Inyección con Bomba de Lodo).

- Informe técnico del perfil litológico y diseño del Pozo.

Nota aclaratoria. - El pozo será entubado con tubería de PVC y con filtros ranurados, de acuerdo a las condiciones hidrogeológicas que se vayan presentando. La ubicación del pozo se realizará mediante el análisis de las condiciones geomorfológicas del lugar, a la información proporcionada por técnicos del GAMR.

Las especificaciones técnicas del pozo a construirse, están dadas en forma general y se refieren a las condiciones que la Empresa adjudicada deberá cumplir, en la construcción del pozo de agua.

Dada las particularidades características del trabajo de construcción de pozos, la estructura del presupuesto se elabora sobre la base de las condiciones hidrogeológicas previstas en la zona. Sin embargo, una vez que se realice la perforación del pozo piloto, en la elaboración del diseño definitivo, se considerara la variación de diámetros y longitudes de filtros y tuberías, como también en la etapa final en la variación de los tiempos de desarrollo del pozo o de otras actividades, por lo que los costos totales definitivos pueden ser moderadamente diferentes de los ofertados.

- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Determinar en forma gráfica a través de la presentación de un diagrama de barras, Pert o Gantt. el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades el proyecto en forma secuencial y para la ejecución de la obra en sí. Las actividades deben ser ejecutadas en forma secuencial y el tiempo total debe ser igual o menor al plazo de ejecución de la obra.

- OBLIGACIONES DEL SERVICIO

El servicio, cumplirá la función de “PERFORACIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL BARRIO 23 DE MARZO – DISTRITO 5, MUNICIPIO DE RIBERALTA.”, proveyendo de forma directa y permanentemente el asesoramiento y control en la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato.

- SUPERVISIÓN Y CONTRAPARTE

La unidad que estará a cargo y coordinación de la consultoría y del cumplimiento en la presentación de avances del trabajo será por el coordinador del PC “Fortalecimiento de Medios de Vida”.

- RECEPCIÓN DE OBRA

A la conclusión de la obra, el Contratista solicitará una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos se encuentren concluidos en concordancia con el contrato, planos y especificaciones técnicas y que se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega. Para el efecto, mínimo tres (3) días hábiles antes de que fenezca el plazo para la recepción definitiva, la empresa solicitará al Coordinador del PC, señale día y hora para la realización de la Recepción Definitiva de la Obra.

Si la obra, a juicio del Coordinador del PC, se halla correctamente ejecutada, hará conocer su intención de proceder a la Recepción Definitiva de Obra; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

El Coordinador de Proyecto Complementario, realizará la inspección de la Obra y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva de Obra. Ningún otro documento que no sea el descrito podrá considerarse como una admisión de que el contrato ha sido debidamente ejecutado, en dicha Acta se hará constar que la obra ha sido concluida a entera satisfacción de VMB.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las observaciones, no se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra hasta que ésta sea concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en el contrato.

- REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO

Por la provisión de este servicio, VISION MUNDIAL BOLIVIA, procederá al pago a 25 días calendario de la siguiente forma:

- 30% contra primer informe o planilla de Avance al 30 % de obra, aprobada por la supervicion de contrato, certificada por parte de VISION MUNDIAL BOLIVIA, de las actividades realizadas y presentación de la factura fiscal correspondiente.

- 60% contra segundo informe de avance de obra o planilla de Avance al 30 % de obra, aprobada por la supervicion de contrato, certificada por parte de VISION MUNDIAL BOLIVIA, de los servicios realizados y presentación de la factura fiscal correspondiente.

- 100% contra presentación de informe y recepción provisoria de la obra, certificada por parte de VISIÓN MUNDIAL BOLIVIA y presentación de la factura fiscal correspondiente.

VISION MUNDIAL BOLIVIA, considera como forma de pago para sus proveedores: Transferencia bancaria:  para lo cual el proponente deberá adjuntar una nota firmada por el representante legal indicando los siguientes datos: Banco, N° de Cuenta Bancaria y Beneficiario de la Cuenta Bancaria

- LUGAR Y PLAZO

Las actividades serán cumplidas en el barrio 23 de Marzo – Distrito 5 del Municipio de Riberalta.

El consultor/empresa constructora coordinará sus acciones en la Oficina del PC del PA Amazonía.

El consultor/empresa constructora debe trasladarse al área del proyecto para coordinar y realizar el diseño, seguimiento, supervisión y toda actividad que resulte del servicio de consultoría.

- CRITERIO DE EVALUACIÓN

La calificación de la propuesta técnica sigue los parámetros utilizados para la evaluación de la propuesta técnica presentada por los oferentes.

15.1. Criterios Calificables.

| N° | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN TOTAL | PONDERACIÓN POR ÍTEM | Rango |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA GENEREAL, ESPECIFICA Y EQUIPO MINIMO |  |  |  | 40 puntos |
| 1. | Experiencia General Cinco (5) obras civiles concluidas durante los últimos diez años, que deberán ser acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva u otro documento similar que acredite la conclusión de las obras declaradas. | 10 puntos máximo | Igual o mayor a 5 obras | 10 puntos |
|  |  |  | Menor a 5 obras | 7 puntos |
| 2. | Experiencia Específica Al menos tres (3) obras concluidas durante los últimos diez años, que contemple Construcciones Civiles en Sistemas de Agua Potable, Perforación de Pozos, Construcción de Tanques de Almacenamiento o Similares Ejecutadas, que deberán ser acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva u otro documento similar que acredite la conclusión de las obras declaradas. | 15 puntos máximo | Mayor a 3 obras | 15 puntos |
|  |  |  | Igual a 3 obras | 10 Puntos |
|  |  |  | De 0 a 2 obras | 5 puntos |
| 3. | Equipo Mínimo Comprometido para la Obra | 5 puntos máximo | No presenta o esta incompleta | 0 puntos |
|  |  |  | Completo y de acuerdo a lo solicitado | 5 puntos |
| 4. | Cronograma de ejecución de la obra | 10 puntos máximo | de 20 - 25 días | 10 puntos |
|  |  |  | Mayor a 25 días | 8 puntos |
| PROPUESTA DE TRABAJO TECNICO |  |  |  | 30 puntos |
| 5. | Propuesta técnica de trabajo. Según formulario. | 30 puntos máximo | No presenta | 0 puntos |
|  |  |  | Está incompleta | 15 puntos |
|  |  |  | Completo y de acuerdo a lo solicitado | 30 puntos |
| PROPUESTA TECNICA |  |  | TOTAL | 70% |
| PROPUESTA ECONOMICA |  |  | TOTAL | 30% |
| TOTAL |  |  | TOTAL | 100% |

PARTE III

ANEXOS

FORMULARIO A1

FORMULARIO Nº 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

(Fecha)_____________________________

Señores

ONG VISION MUNDIAL BOLIVIA

Presente. -

Ref. : xxxxxxxxxxxxxx

Estimados señores:

Al ser invitado para la presentación de esta propuesta, declaro y garantizo haber examinado cuidadosamente los términos de referencia, así como los formularios para la presentación de la propuesta y que en virtud de ello, acepto sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

Nosotros ____________________________________________________________(Indicar el nombre de la empresa o institución/persona natural)

- Declaramos que la propuesta presentada tiene una validez de 60 (sesenta) días calendario.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, en caso de ser adjudicado, brindar toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que se presenta.  En caso de comprobarse falsedad en la misma, me doy por notificado que su entidad tiene el derecho a descalificar mi propuesta sin reclamo posterior.

- Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a presentar, en el plazo establecido, los documentos requeridos para la suscripción del contrato.

- En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el contrato.

- Declaro expresamente conocer los términos y condiciones previstos en la Invitación a Presentación de Propuestas, las especificaciones técnicas, planos y modificaciones que hubieran, a los cuales a la hora de presentar mi propuesta declaro adherirme en su totalidad.

- Por último, declaro conocer y cumplir las políticas de: 1) Salvaguarda de Niños, Niñas y Adolescentes, 2) Conflicto de Intereses, 3) Anticorrupción, 4) Demás Aplicables, de ONG Visión Mundial Bolivia.

Por lo que, a la hora de presentar el presente documento, declaro mi expresa y absoluta conformidad con todos los términos descritos precedentemente, señal de lo cual firmo a continuación.

______________________

(Firma del Representante Legal)

__________________________

(Nombre del Representante Legal)

FORMULARIO A2

# IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| 1. | Tipo de Proponente (Marque el que corresponda): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Persona Jurídica | ( ) |  |  | Persona Natural |  |  | ( ) |
| 2. | Nombre proponente o Razón Social: | _____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nombre del Representante Legal en Bolivia u apoderado: (si corresponde) |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |
| 4. | Dirección Principal: | _____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ciudad: | _____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | País: | _____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Teléfonos: | _____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Fax: | ___________________ |  |  |  | Correo Electrónico: | _________________ |  |

______________________

Firma y sello

FORMULARIO B1

FORMULARIO PROPUESTA TECNICA

(OBRA Y DESCOM – FI)

Para ser llenado por el proponente

Propuesta Técnica (*)

Presentar una PROPUESTA TÉCNICA (OBRA Y DESCOM – F), de acuerdo a los Términos de Referencia establecidos, bajo el siguiente detalle mínimamente: • Objetivos • Alcance - Metodología - Plan de Trabajo (OBRA Y DESCOM – FI) • Métodos constructivos • Organigrama • Personal • Frentes de trabajo • Cronograma ( OBRA Y DESCOM – FI) • Otros que se consideren necesarios

Forman parte de la Propuesta Técnica adicionalmente los siguientes documentos: (*)

## FORMULARIO B2

## EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA Y DESCOM - FI

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| (Se podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) |  |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación el Oferente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Oferente)

(Nombre completo del Representante Legal)

## FORMULARIO B3

## EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Convocante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obra similar) | Ubicación | Monto final del contrato en Bs. (*) | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Monto en $u$ (Llenado de uso alternativo) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) | Documento que acredita # Página |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el Oferente se compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el Convocante. En caso que el contrato haya sido firmado en dólares, realizar el cambio a bolivianos tipo de cambio oficial de la fecha de la firma del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Oferente)

(Nombre completo del Representante Legal)

## FORMULARIO B4

## EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Convocante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obra similar) | Ubicación | Monto final del contrato en Bs. (*) | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Monto en $u$ (Llenado de uso alternativo) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) | Documento que acredita # Página |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el Oferente se compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el Convocante. En caso que el contrato haya sido firmado en dólares, realizar el cambio a bolivianos tipo de cambio oficial de la fecha de la firma del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Oferente)

(Nombre completo del Representante Legal)

- Formulario: Hoja de Vida del Residente de Obra

FORMULARIO B5

HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE DE OBRA

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ap. Paterno |  |  | Ap. Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL EN EJECUCIÓN DE OBRAS O EN SUPERVISOR DE OBRA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (En Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES O SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISOR DE OBRA Y DESCOM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (En Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

| DECLARACIÓN JURADA |  |
| --- | --- |
| Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con el Convocante [Nombre del Convocante]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español. - Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |
| NOTA. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el Oferente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el Convocante. |  |
| (Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto) | Firma del Representante Legal) (Nombre completo del Representante Legal) |

FORMULARIO B6

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DESCOM FI

El Oferente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| N |  |  |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra. (*) Se podrá establecer la escala temporal o en su defecto el Oferente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Oferente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL POR LA CONSULTORÍA PARA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y DESCOM FI

(En Bolivianos)

| Nº | Descripción | Und. | Cant. | Precio Unitario (Numeral) | Precio Unitario (Literal) | Precio Parcial (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Movilización y desmovilización. | GLB | 1 |  |  | 485,61 |
| 2 | Perforación pozo piloto 6” con muestreo (110 m). | ML | 110 |  |  | 318,55 |
| 3 | Perforación pozo piloto 6” con muestreo (110 m). | ML | 110 |  |  | 831,89 |
| 4 | Colocación de tubería PVC E-40 4” (ciega). | ML | 70 |  |  | 2.232,46 |
| 5 | Colocación de filtro ranurado PVC E-40 (1 mm). | ML | 40 |  | 367,88 | 735,76 |
| 6 | Suministro y colocado de grava seleccionada (3 – 7 mm). | M3 | 11 |  | 543,77 | 3.262,62 |
| 7 | Desarrollo del pozo (pintoneo y airlift). | HR | 24 |  | 3.549,99 | 3.549,99 |
| 8 | Prueba de bombeo y parámetros técnicos. | HR | 24 |  |  |  |
| 9 | Desinfección del pozo | GLB | 1 |  |  |  |
| 10 | Construcción de sello sanitario. | GLB | 1 |  |  |  |
| 11 | Análisis físico – químico y bacteriológico del agua | GLB | 1 |  |  |  |
| 12 | Lavado preliminar de pozo con agua (Inyección con Bomba de Lodo). | GLB | 1 |  |  |  |
| 13 | Informe técnico del perfil litológico y diseño del Pozo. | GLB | 1 |  |  |  |
|  | Total presupuesto: |  |  |  |  | 85.000,00 |
|  | Son: Bs. ………………………….… |  |  |  |  |  |
|  | Ochenta y Cinco Mil Bolivianos |  |  |  |  |  |

Representante legal....................................................... Firma…..................................

Empresa.....................................................................

Lugar y fecha..............................................................

FORMULARIO C2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | : |  |  |  |  |  |
| Actividad | : |  |  |  |  |  |
| Cantidad | : |  |  |  |  |  |
| Unidad | : |  |  |  |  |  |
| Moneda | : |  |  |  |  |  |

| - MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |  |
| IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |

| - EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| * | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |  |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |  |  |

| - GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 |  |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |

| - UTILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 |  |
| TOTAL UTILIDAD |  |  |

| - IMPUESTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |  |
| TOTAL IMPUESTOS |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) |  |  |
| (*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. |  |  |

FORMULARIO C3

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA

| N° | DESCRIPCIÓN | PRECIO (Bs.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numeral | Literal |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Nº |  |  |  |
|  | TOTAL (EN BOLIVIANOS) |  |  |

Nota: En caso de discrepancia entre las expresiones en cifras y en letras, prevalecerán aquellas expresadas en literal.

Representante legal....................................................... Firma…..................................

Empresa.....................................................................

Lugar y fecha..............................................................

ANEXOS

PLANOS DE UBICACIÓN Y ESTRUCTURALES DE LA OBRA

BARRIO 23 DE MARZO – DISTRITO 5 – MUNICIPIO DE RIBERALTA